## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №307 | [18 empty] | Маршрут №307
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ Філії "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Пролетарська ПCГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.4745 | 2.8587 | 1.0365 | 0.1625 | 0.2128 | 0.0003 | 0.054 | 0.047 | 0.1046 | 0.0095 | 0.7913 | 0.2486 | 0.7161 | 8334.671 | 34.8956 | 9.6932 | 9232.015 | 38.6526 | 10.7368 | 11973.0345 | 50.1287 | 13.9246 | -4.5 | 3.3
2 | 94.588 | 2.7925 | 1.0122 | 0.1639 | 0.2111 | 0.0001 | 0.0503 | 0.0425 | 0.113 | 0.0101 | 0.7777 | 0.2385 | 0.7153 | 8329.8224 | 34.8753 | 9.6876 | 9226.9037 | 38.6312 | 10.7309 | 11973.1539 | 50.1292 | 13.9248 | -7.2 | 4.7
3 | [13 empty] | 8329.8224 | 34.8753 | 9.6876 | 9226.9037 | 38.6312 | 10.7309 | 11973.1539 | 50.1292 | 13.9248
4 | [13 empty] | 8329.8224 | 34.8753 | 9.6876 | 9226.9037 | 38.6312 | 10.7309 | 11973.1539 | 50.1292 | 13.9248
5 | 94.3446 | 2.9484 | 1.0622 | 0.1699 | 0.2211 | 0.0004 | 0.053 | 0.0449 | 0.1131 | 0.0095 | 0.7787 | 0.2544 | 0.7174 | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935 | -10.7 | -2.1 |  |  | не виявлено
6 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
7 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
8 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
9 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
10 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
11 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
12 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
13 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
14 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
15 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
16 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
17 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
18 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
19 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
20 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
21 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
22 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
23 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
24 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
25 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
26 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
27 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
28 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
29 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
30 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
31 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9247.1817 | 38.7161 | 10.7545 | 11981.9195 | 50.1659 | 13.935
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8332.593 | 34.8869 | 9.6908 | 9229.8415 | 38.6435 | 10.7343
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2019-09-02
| Лабораторія, де здійснювалися вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2019-09-02
| Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №307
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Дніпропетровська | Запорізьке ЛВУМГ Філії "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 9229.8415 | 38.6435 | 10.7343
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2019-09-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2019-09-02
Лабораторія, де здійснювалися вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2019-09-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата