## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №309 | [18 empty] | Маршрут №309
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВ УМГ Філії "Оператор газотранспортної системи України (східний регіон) та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
2 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
3 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
4 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
5 | 93.4453 | 3.0898 | 1.0004 | 0.1465 | 0.2151 | 0.0006 | 0.06 | 0.0448 | 0.0492 | 0.0087 | 1.5326 | 0.407 | 0.7208 | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454 | 1.2 | -1
6 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
7 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
8 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
9 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
10 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
11 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
12 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
13 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
14 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
15 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
16 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
17 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
18 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
19 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
20 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
21 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
22 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
23 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
24 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
25 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
26 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
27 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
28 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
29 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
30 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
31 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9177.9403 | 38.4262 | 10.6739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2019-09-02
| Лабораторія, де здійснювалися вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2019-09-02
| Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №309
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Луганська | Сєвєродонецьке ЛВ УМГ Філії " Оператор газотранспортної системи України" (східний регіон) АТ "Укртрансгаз" | 9177.9403 | 38.4262 | 10.6739
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2019-09-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2019-09-02
Лабораторія, де здійснювалися вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2019-09-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата