## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [18 empty] | Маршрут №313
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ЧППСГ-Київ"
за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7213 | 4.8609 | 1.1465 | 0.1201 | 0.1942 | 0.0032 | 0.0501 | 0.0444 | 0.0671 | 0.0021 | 1.5376 | 2.2525 | 0.754 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8.3 | -3.6
2 | 89.8051 | 4.8625 | 1.0862 | 0.116 | 0.187 | 0.0032 | 0.0484 | 0.0421 | 0.056 | 0.0022 | 1.5431 | 2.2482 | 0.7526 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.5 | -3.7
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
5 | 89.7718 | 4.9097 | 1.1152 | 0.1157 | 0.1856 | 0.003 | 0.0477 | 0.0416 | 0.0627 | 0.0026 | 1.5056 | 2.2388 | 0.7531 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -11.2 | -7.8
6 | 89.8125 | 4.9216 | 1.0635 | 0.1128 | 0.1804 | 0.0031 | 0.0467 | 0.0408 | 0.0567 | 0.0025 | 1.5114 | 2.248 | 0.7523 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -12.1 | -6.9
7 | 89.7327 | 4.8741 | 1.0676 | 0.1118 | 0.1785 | 0.0031 | 0.0456 | 0.0395 | 0.0575 | 0.0024 | 1.6526 | 2.2346 | 0.7527 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -11 | -7.1
8 | 89.8016 | 4.888 | 1.09 | 0.1145 | 0.1844 | 0.0031 | 0.0473 | 0.0416 | 0.0555 | 0.0027 | 1.5409 | 2.2304 | 0.7525 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -8.1 | -2.3
9 | 89.6843 | 4.8824 | 1.1738 | 0.1209 | 0.1951 | 0.0032 | 0.0496 | 0.0437 | 0.0592 | 0.0028 | 1.5251 | 2.2599 | 0.7542 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -7.6 | -2
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
12 | 89.8009 | 4.873 | 1.1034 | 0.116 | 0.1875 | 0.0031 | 0.0482 | 0.0418 | 0.0645 | 0.0034 | 1.5351 | 2.2231 | 0.7528 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9.2 | -3.9
13 | 89.8169 | 4.8446 | 1.1235 | 0.1181 | 0.1911 | 0.003 | 0.0489 | 0.0429 | 0.0647 | 0.0035 | 1.5272 | 2.2156 | 0.7529 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -6.1 | -1.9
14 | 89.7602 | 4.8302 | 1.1501 | 0.1207 | 0.1964 | 0.0031 | 0.0499 | 0.044 | 0.0835 | 0.0035 | 1.5095 | 2.2489 | 0.7542 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -5.3 | -1.3
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
31 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.915 | 34.4277 | 9.5633 | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  | Начальник Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Малинський М.М. | [9 empty] | 2019-09-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Блуд Т.В. | [9 empty] | 2019-09-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Шкура Ю.Г. | [9 empty] | 2019-09-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881
Нет данных
.09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата