## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №319 | [18 empty] | Маршрут №319
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Долина Ду 1400"
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7553 | 2.3709 | 0.7356 | 0.1108 | 0.1059 | 0.0004 | 0.0178 | 0.0136 | 0.0035 | 0.0053 | 0.6979 | 0.183 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -12.6 | -4.9
2 | 95.7798 | 2.3436 | 0.7289 | 0.1114 | 0.108 | 0.0028 | 0.0189 | 0.0144 | 0.0034 | 0.0055 | 0.7007 | 0.1826 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -12.4 | -4.3
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
5 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
6 | 95.693 | 2.4246 | 0.7495 | 0.117 | 0.1132 | 0.0017 | 0.0203 | 0.0154 | 0.0046 | 0.0054 | 0.6745 | 0.1808 | 0.7018 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -10.7 | -2.7
7 | 95.7886 | 2.3568 | 0.7213 | 0.1116 | 0.1097 | 0.0018 | 0.0193 | 0.0146 | 0.0035 | 0.0052 | 0.6883 | 0.1793 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -11.5 | -3.4
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | 96.5036 | 1.8675 | 0.5534 | 0.0843 | 0.0874 | 0.0015 | 0.0156 | 0.0117 | 0.0017 | 0.0055 | 0.7301 | 0.1377 | 0.6947 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
10 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
11 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
12 | 96.4596 | 1.8933 | 0.5674 | 0.0837 | 0.0867 | 0.0029 | 0.0165 | 0.0123 | 0.0036 | 0.0047 | 0.7296 | 0.1397 | 0.6951 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -12.2 | -4.4 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
13 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | 96.0002 | 2.191 | 0.6885 | 0.1029 | 0.1081 | 0.0035 | 0.0193 | 0.0146 | 0.0053 | 0.0043 | 0.6937 | 0.1686 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -10.3 | -6.7
15 | 95.7578 | 2.3438 | 0.7293 | 0.1127 | 0.1155 | 0.0017 | 0.0204 | 0.0151 | 0.0047 | 0.0054 | 0.7132 | 0.1804 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -9.9 | -4.4
16 | 95.6218 | 2.4577 | 0.7624 | 0.1152 | 0.1167 | 0.0022 | 0.0196 | 0.014 | 0.0036 | 0.0062 | 0.6881 | 0.1925 | 0.7023 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -9.9 | -5.3
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | 95.7645 | 2.3569 | 0.7342 | 0.1161 | 0.1105 | 0.0024 | 0.0203 | 0.0152 | 0.0059 | 0.0058 | 0.6855 | 0.1827 | 0.7013 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -9.6 | -4
20 | 95.8181 | 2.3319 | 0.7235 | 0.1126 | 0.1086 | 0.0018 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0042 | 0.0056 | 0.6842 | 0.1758 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -10.1 | -4.3
21 | 95.8297 | 2.331 | 0.7196 | 0.1116 | 0.1073 | 0.0018 | 0.0194 | 0.0144 | 0.004 | 0.0053 | 0.6791 | 0.1768 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13 | -4.8
22 | 95.7701 | 2.359 | 0.7344 | 0.1132 | 0.1097 | 0.0023 | 0.0197 | 0.0149 | 0.0031 | 0.0054 | 0.6845 | 0.1837 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13.1 | -3.9
23 | 95.7759 | 2.3866 | 0.7417 | 0.1131 | 0.1077 | 0.0031 | 0.0182 | 0.0134 | 0.0024 | 0.0059 | 0.6559 | 0.1761 | 0.701 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -12.6 | -3.8
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | 95.9328 | 2.2478 | 0.6901 | 0.1086 | 0.1053 | 0.0019 | 0.0186 | 0.0139 | 0.0023 | 0.0054 | 0.7041 | 0.1692 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -13 | -4.3
28 | 95.9047 | 2.2958 | 0.7096 | 0.1089 | 0.1044 | 0.0011 | 0.0174 | 0.0126 | 0.0023 | 0.0055 | 0.669 | 0.1687 | 0.6999 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13.2 | -4.1
29 | 96.0556 | 2.1698 | 0.6734 | 0.1054 | 0.1005 | 0.0018 | 0.0174 | 0.0129 | 0.004 | 0.0054 | 0.695 | 0.1588 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -13.4 | -4.8
30 | 96.0644 | 2.1681 | 0.6701 | 0.1044 | 0.1011 | 0.0017 | 0.0168 | 0.0125 | 0.0024 | 0.0055 | 0.6998 | 0.1532 | 0.6985 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -13 | -5.4
31 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.7821 | 34.3141 | 9.5317 | 9083.8112 | 38.0321 | 10.5645
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №319
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №319 |  | 9083.8112 | 38.0321 | 10.5645
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата