## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №169 | [18 empty] | Маршрут №169
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
2 | 89.0212 | 5.0899 | 1.2134 | 0.1262 | 0.1937 | 0.0041 | 0.0536 | 0.0451 | 0.0751 | 0.0032 | 1.6249 | 2.5496 | 0.7604 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.4 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
6 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
7 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
9 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
11 | 88.9636 | 5.0963 | 1.2417 | 0.1297 | 0.1991 | 0.0041 | 0.0554 | 0.0496 | 0.0841 | 0.0025 | 1.6095 | 2.5644 | 0.7615 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
17 | 89.1672 | 5.0583 | 1.193 | 0.1245 | 0.1921 | 0.004 | 0.0526 | 0.0452 | 0.0814 | 0.004 | 1.6421 | 2.4356 | 0.7589 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.4 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
24 | 88.8923 | 5.2259 | 1.1314 | 0.1193 | 0.184 | 0.004 | 0.0511 | 0.0424 | 0.0742 | 0.0035 | 1.6392 | 2.6327 | 0.7609 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111 | -8.6 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.9754 | 34.4447 | 9.568 | 9111.1351 | 38.1465 | 10.5963
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №169
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №169 |  | 9111.1351 | 38.1465 | 10.5963
Київська | В.Димерка | 9109.917 | 38.1414 | 10.5948
Київська | В.Димерка Кока-Кола | 9112.4965 | 38.1522 | 10.5978
Київська | Залісся | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936
Київська | Калита | 9108.3645 | 38.1349 | 10.593
Київська | Семиполки | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата