## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | 89.137 | 5.197 | 1.349 | 0.161 | 0.234 | 0 | 0.061 | 0.05 | 0.116 | 0 | 1.869 | 1.823 | 0.7581 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | 89.143 | 5.195 | 1.344 | 0.161 | 0.233 | 0 | 0.061 | 0.05 | 0.115 | 0 | 1.869 | 1.828 | 0.758 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -7 | -5.8
4 | 89.169 | 5.188 | 1.336 | 0.16 | 0.231 | 0 | 0.06 | 0.049 | 0.11 | 0 | 1.876 | 1.819 | 0.7576 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
5 | 89.196 | 5.175 | 1.331 | 0.16 | 0.231 | 0 | 0.06 | 0.049 | 0.108 | 0 | 1.885 | 1.802 | 0.7572 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
6 | 89.199 | 5.17 | 1.326 | 0.159 | 0.232 | 0 | 0.06 | 0.049 | 0.11 | 0 | 1.892 | 1.799 | 0.7572 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
7 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
8 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
9 | 89.174 | 5.181 | 1.35 | 0.162 | 0.235 | 0 | 0.061 | 0.05 | 0.111 | 0 | 1.869 | 1.804 | 0.7577 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
10 | 89.111 | 5.179 | 1.351 | 0.163 | 0.237 | 0 | 0.061 | 0.05 | 0.113 | 0 | 1.933 | 1.797 | 0.758 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -7.2 | -6
11 | 89.268 | 5.16 | 1.325 | 0.16 | 0.233 | 0 | 0.06 | 0.049 | 0.108 | 0 | 1.851 | 1.782 | 0.7567 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
12 | 89.272 | 5.157 | 1.315 | 0.159 | 0.23 | 0 | 0.059 | 0.049 | 0.106 | 0 | 1.855 | 1.794 | 0.7566 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
13 | 89.265 | 5.165 | 1.313 | 0.157 | 0.227 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.104 | 0 | 1.86 | 1.801 | 0.7565 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
14 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
15 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
16 | 89.452 | 5.077 | 1.323 | 0.16 | 0.231 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.104 | 0 | 1.899 | 1.643 | 0.7546 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
17 | 89.758 | 4.933 | 1.298 | 0.162 | 0.232 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.107 | 0 | 1.886 | 1.514 | 0.752 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -6.7 | -5.7
18 | 89.795 | 4.931 | 1.295 | 0.16 | 0.231 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.101 | 0 | 1.865 | 1.513 | 0.7516 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
19 | 89.761 | 4.939 | 1.292 | 0.16 | 0.231 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.099 | 0 | 1.893 | 1.517 | 0.7517 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
20 | 89.719 | 4.943 | 1.287 | 0.16 | 0.23 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.099 | 0 | 1.92 | 1.532 | 0.752 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
21 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
22 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
23 | 89.817 | 4.889 | 1.259 | 0.156 | 0.226 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.104 | 0 | 1.934 | 1.506 | 0.7511 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
24 | 89.618 | 4.971 | 1.322 | 0.167 | 0.248 | 0 | 0.062 | 0.05 | 0.094 | 0 | 1.927 | 1.537 | 0.7531 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 | -7.9 | -7.5
25 | 89.449 | 5.016 | 1.346 | 0.172 | 0.26 | 0 | 0.067 | 0.054 | 0.123 | 0 | 1.931 | 1.579 | 0.7555 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 |  |  | Менше 0.006 | Менше 0.02 | Відсутні
26 | 89.425 | 5.035 | 1.355 | 0.172 | 0.26 | 0 | 0.066 | 0.054 | 0.121 | 0 | 1.938 | 1.572 | 0.7556 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
27 | 89.416 | 5.077 | 1.346 | 0.169 | 0.253 | 0 | 0.064 | 0.052 | 0.115 | 0 | 1.918 | 1.588 | 0.7554 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
28 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
29 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
30 | 89.444 | 5.089 | 1.366 | 0.17 | 0.253 | 0 | 0.062 | 0.05 | 0.077 | 0 | 1.898 | 1.588 | 0.7544 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8316.9725 | 34.8215 | 9.6726 | 9204.9777 | 38.5394 | 10.7054
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9204.9777 | 38.5394 | 10.7054
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9204.9777 | 38.5394 | 10.7054
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата