## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво №06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
2 | 89.1025 | 5.0773 | 1.1827 | 0.1208 | 0.1882 | 0.0035 | 0.0517 | 0.0458 | 0.0588 | 0.047 | 1.5946 | 2.5693 | 0.7594 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -7.8 | -6.6
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
9 | 89.0569 | 5.0951 | 1.2117 | 0.1227 | 0.193 | 0.0036 | 0.0515 | 0.0448 | 0.0585 | 0.0045 | 1.5837 | 2.5739 | 0.7599 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -7.6 | -6.4
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
16 | 88.8585 | 5.2576 | 1.1672 | 0.1201 | 0.1874 | 0.0035 | 0.051 | 0.0423 | 0.0597 | 0.0046 | 1.594 | 2.654 | 0.7612 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -7.8 | -6.3
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
23 | 88.9291 | 5.1989 | 1.1569 | 0.1261 | 0.2035 | 0.0036 | 0.0552 | 0.0463 | 0.0598 | 0.0045 | 1.558 | 2.6583 | 0.7611 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -8.8 | -7.1
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 |  |  | Менше 0.006 | Менше 0.02 | Відсутні
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9098.8107 | 38.0949 | 10.5819
Київська | ГРС-5, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата