## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №43 | [18 empty] | Маршрут №43
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
2 | 89.1196 | 5.0928 | 1.245 | 0.1365 | 0.2091 | 0.0076 | 0.0565 | 0.0491 | 0.0789 | 0.0037 | 1.7003 | 2.3008 | 0.7591 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -9.5 | -7.2
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
9 | 89.0142 | 5.1343 | 1.2549 | 0.1371 | 0.2082 | 0.0057 | 0.0576 | 0.0476 | 0.0829 | 0.0037 | 1.7181 | 2.3356 | 0.76 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -8.1 | -6.9
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | 88.89 | 5.2007 | 1.1787 | 0.127 | 0.1946 | 0.007 | 0.0522 | 0.0421 | 0.0677 | 0.0054 | 1.7247 | 2.5099 | 0.7605 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -11.2 | -10.6
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
21 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
23 | 88.7835 | 5.2509 | 1.2209 | 0.1415 | 0.2215 | 0.0073 | 0.0591 | 0.0481 | 0.0889 | 0.0036 | 1.6745 | 2.5003 | 0.7626 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -11 | -9.9
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 |  |  |  |  | відсутн
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
30 | 89.0779 | 5.0695 | 1.194 | 0.1353 | 0.2119 | 0.0068 | 0.0563 | 0.046 | 0.0795 | 0.0047 | 1.6927 | 2.4254 | 0.7598 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -12.5 | -11.4
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №43 |  | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146
Київська | Іванків (Ягот.) | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149
Київська | АГНКС Бориспіль | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616
Київська | Баришівка | 9126.5168 | 38.2109 | 10.6141
Київська | Березань | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153
Київська | Кучаків | 9126.9467 | 38.2127 | 10.6146
Київська | Лукаші (н) | 9127.9738 | 38.217 | 10.6158
Київська | Мартусівка | 9127.2811 | 38.2141 | 10.615
Київська | Морозівка | 9126.9706 | 38.2128 | 10.6147
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | Семенівка | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Київська | Старинська | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Київська | Стріла | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9121.0711 | 38.1881 | 10.6078
Київська | Яготин | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153
В.О. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата