## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №602 | [18 empty] | Маршрут №602
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0169/2017 дійсне до 23.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | 92.5719 | 3.9364 | 1.0347 | 0.1441 | 0.2347 | 0.0091 | 0.0677 | 0.0562 | 0.1494 | 0.0022 | 1.4833 | 0.3102 | 0.7286 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -8.4 | -0.4
4 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 93.1191 | 3.6546 | 0.9939 | 0.1363 | 0.2178 | 0.0088 | 0.0655 | 0.0546 | 0.1608 | 0.0025 | 1.2851 | 0.3011 | 0.7252 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -9 | -0.8
13 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
17 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | 86.632 | 4.6132 | 2.9868 | 0.4679 | 0.6891 | 0.0082 | 0.1799 | 0.1438 | 0.2227 | 0.0046 | 3.5456 | 0.5061 | 0.7887 | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9601.6052 | 40.2 | 11.1667 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -8.4 | -0.4
19 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9601.6052 | 40.2 | 11.1667 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
20 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9601.6052 | 40.2 | 11.1667 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
21 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9601.6052 | 40.2 | 11.1667 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
22 | [13 empty] | 8684.4369 | 36.36 | 10.1 | 9601.6052 | 40.2 | 11.1667 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
23 | 93.2695 | 3.6482 | 1.0197 | 0.1492 | 0.1941 | 0.0046 | 0.0491 | 0.0372 | 0.1278 | 0.003 | 1.1924 | 0.3054 | 0.723 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.4 | -0.8
24 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8423.6411 | 35.2681 | 9.7967 | 9328.1983 | 39.0553 | 10.8487
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №602
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №602 |  | 9328.1983 | 39.0553 | 10.8487
Луганська | ГРС м.Сватово | 9327.004 | 39.0503 | 10.8473
Луганська | ГРС с.Коломийчиха | 9331.972 | 39.0711 | 10.8531
Луганська | ГРС с.Коноплянівка | 9332.9513 | 39.0752 | 10.8542
Луганська | ГРС с.Попівка | 9334.5755 | 39.082 | 10.8561
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата