## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | 93.6133 | 2.9529 | 1.035 | 0.1446 | 0.2359 | 0.0036 | 0.0718 | 0.0582 | 0.171 | 0.0057 | 1.3924 | 0.3156 | 0.7232 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -9 | -5.9
4 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
5 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
6 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
7 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
8 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
9 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
10 | 93.7176 | 2.9366 | 1.0108 | 0.1432 | 0.2303 | 0.0041 | 0.0667 | 0.0533 | 0.1756 | 0.0059 | 1.3457 | 0.3102 | 0.7223 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -9.3 | -6
11 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
17 | 93.6661 | 2.9432 | 1.0345 | 0.1435 | 0.2384 | 0.0055 | 0.0747 | 0.0578 | 0.1749 | 0.0053 | 1.3417 | 0.3144 | 0.7231 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -9.4 | -6.3
18 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
24 | 95.6839 | 2.4223 | 0.6777 | 0.0982 | 0.1011 | 0.0042 | 0.0193 | 0.0125 | 0.0224 | 0.0083 | 0.7974 | 0.1527 | 0.7012 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -9.8 | -6.4
25 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8271.2096 | 34.6299 | 9.6194 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515
Луганська | Біловодськ | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата