## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | 94.4603 | 2.7647 | 0.9135 | 0.1311 | 0.1785 | 0.0033 | 0.0472 | 0.0364 | 0.1525 | 0.0058 | 1.0328 | 0.2739 | 0.7155 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -9.1 | -6.6
3 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | 94.4655 | 2.7766 | 0.8934 | 0.1294 | 0.1731 | 0.005 | 0.0452 | 0.0342 | 0.1519 | 0.007 | 1.0507 | 0.268 | 0.7151 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -10.1 | -7.3
10 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | 95.8855 | 2.327 | 0.625 | 0.0995 | 0.0988 | 0.0033 | 0.0192 | 0.0127 | 0.0089 | 0.0061 | 0.7664 | 0.1476 | 0.6993 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.9 | -13.5
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | 95.7907 | 2.3755 | 0.6363 | 0.0994 | 0.1012 | 0.0046 | 0.0213 | 0.0137 | 0.0174 | 0.0061 | 0.781 | 0.1528 | 0.7003 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -9.9 | -7
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 93.8008 | 3.0033 | 0.9361 | 0.1216 | 0.2026 | 0.0068 | 0.0624 | 0.0478 | 0.1739 | 0.0047 | 1.3578 | 0.2822 | 0.7205 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -10.2 | -7.3
24 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
25 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
26 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
27 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
28 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | 94.4434 | 2.7786 | 0.9113 | 0.1365 | 0.1812 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0345 | 0.1506 | 0.006 | 1.0393 | 0.2686 | 0.7155 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -11.1 | -7.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.3151 | 34.5801 | 9.6056 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата