## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
2 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
5 | 93.2546 | 2.8759 | 0.7053 | 0.0499 | 0.054 | 0.001 | 0.0104 | 0.0076 | 0.0092 | 0.0078 | 2.4412 | 0.5831 | 0.7149 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -11.7 | -9.7
6 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
7 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
8 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
9 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
10 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
11 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
12 | 93.3113 | 2.8705 | 0.6939 | 0.0488 | 0.0532 | 0.0015 | 0.0101 | 0.0075 | 0.016 | 0.0069 | 2.4059 | 0.5744 | 0.7146 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -10.2 | -11.3
13 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
14 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
19 | 93.1779 | 2.8808 | 0.7156 | 0.05 | 0.0554 | 0.0029 | 0.0108 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0086 | 2.4891 | 0.5942 | 0.7154 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -12.4 | -13.4
20 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
23 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
26 | 93.2274 | 2.8841 | 0.7106 | 0.0505 | 0.0552 | 0.0024 | 0.011 | 0.0075 | 0.0118 | 0.0084 | 2.4478 | 0.5833 | 0.7152 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -12.9 | -13.9
27 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
28 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
29 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
30 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8035.7076 | 33.6439 | 9.3455 | 8905.7754 | 37.2867 | 10.3574
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 8905.7754 | 37.2867 | 10.3574
Луганська | Мілове | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574
Луганська | Просяне | 8905.5127 | 37.2856 | 10.3571
Луганська | Шелестівка | 8905.9665 | 37.2875 | 10.3576
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата