## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.3913 | 34.6181 | 9.6161 | 9149.1833 | 38.3058 | 10.6405 | 11466.705 | 48.0088 | 13.3358
2 | [13 empty] | 8268.3913 | 34.6181 | 9.6161 | 9149.1833 | 38.3058 | 10.6405 | 11466.705 | 48.0088 | 13.3358
3 | 88.5384 | 3.7243 | 1.8117 | 0.2463 | 0.4928 | 0.0022 | 0.1039 | 0.0844 | 0.0704 | 0.0069 | 3.3943 | 1.5244 | 0.7656 | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237 | -8.2 | -5.3
4 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237
5 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237
6 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237
7 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237
8 | [13 empty] | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227 | 11456.3391 | 47.9654 | 13.3237
9 | 88.4122 | 3.7087 | 1.8113 | 0.251 | 0.5036 | 0.0038 | 0.1101 | 0.0921 | 0.0812 | 0.0063 | 3.4107 | 1.609 | 0.7675 | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081 | -8.3 | -6.9 | 0,0001 | 0,0007 | відсутні
10 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
11 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
12 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
13 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
14 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
15 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
16 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11442.9399 | 47.9093 | 13.3081
17 | 88.4572 | 3.7106 | 1.8028 | 0.2491 | 0.499 | 0.0036 | 0.1069 | 0.0876 | 0.0748 | 0.0063 | 3.3734 | 1.6287 | 0.767 | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056 | -8.4 | -6.9
18 | [13 empty] | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056
19 | [13 empty] | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056
20 | [13 empty] | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056
21 | [13 empty] | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056
22 | [13 empty] | 8250.5495 | 34.5434 | 9.5954 | 9208.5604 | 38.5544 | 10.7096 | 11440.7425 | 47.9001 | 13.3056
23 | 88.553 | 3.6785 | 1.7965 | 0.2491 | 0.4971 | 0.0042 | 0.1098 | 0.0902 | 0.0845 | 0.0062 | 3.3273 | 1.6036 | 0.7666 | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203 | -8.4 | -5.9
24 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
25 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
26 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
27 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
28 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
29 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
30 | [13 empty] | 8257.5954 | 34.5729 | 9.6036 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11453.3774 | 47.953 | 13.3203
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.3741 | 34.5636 | 9.601 | 9155.7993 | 38.3335 | 10.6482
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9155.7993 | 38.3335 | 10.6482
Луганська | Красноріченськ | 9155.7993 | 38.3335 | 10.6482
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата