## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8072.8242 | 33.7993 | 9.3887 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11285.4927 | 47.2501 | 13.125
2 | [13 empty] | 8072.8242 | 33.7993 | 9.3887 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11285.4927 | 47.2501 | 13.125
3 | 89.4503 | 2.7828 | 1.1461 | 0.146 | 0.2942 | 0.0023 | 0.0663 | 0.0546 | 0.0886 | 0.0072 | 4.7891 | 1.1725 | 0.7488 | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073 | -8.4 | -5.8
4 | [13 empty] | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073
5 | [13 empty] | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073
6 | [13 empty] | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073
7 | [13 empty] | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073
8 | [13 empty] | 7962.5968 | 33.3378 | 9.2605 | 8818.3339 | 36.9206 | 10.2557 | 11184.2459 | 46.8262 | 13.0073
9 | 88.9056 | 3.1757 | 1.4094 | 0.1882 | 0.3779 | 0.0032 | 0.0825 | 0.0676 | 0.0832 | 0.0071 | 4.2685 | 1.4311 | 0.7574 | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032 | -8.6 | -7.9 | 0,0002 | 0,0006 | відсутні
10 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
11 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
12 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
13 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
14 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
15 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
16 | [13 empty] | 8070.0297 | 33.7876 | 9.3854 | 8934.1981 | 37.4057 | 10.3905 | 11266.7194 | 47.1715 | 13.1032
17 | 89.1063 | 3.1183 | 1.3691 | 0.1787 | 0.3621 | 0.0048 | 0.0795 | 0.0646 | 0.0877 | 0.0073 | 4.2037 | 1.4179 | 0.7557 | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077 | -8.5 | -6.3
18 | [13 empty] | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077
19 | [13 empty] | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077
20 | [13 empty] | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077
21 | [13 empty] | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077
22 | [13 empty] | 8063.2465 | 33.7592 | 9.3776 | 8927.1999 | 37.3764 | 10.3823 | 11270.5648 | 47.1876 | 13.1077
23 | 89.2686 | 2.9437 | 1.2946 | 0.1739 | 0.3456 | 0.0052 | 0.0771 | 0.0629 | 0.0852 | 0.0071 | 4.4889 | 1.2472 | 0.7526 | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782 | -8.5 | -7.3
24 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
25 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
26 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
27 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
28 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
29 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
30 | [13 empty] | 8028.2317 | 33.6126 | 9.3368 | 8889.3428 | 37.2179 | 10.3383 | 11245.1994 | 47.0814 | 13.0782
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8038.5021 | 33.6556 | 9.3488 | 8900.3297 | 37.2639 | 10.3511
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 8900.3297 | 37.2639 | 10.3511
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 8902.6465 | 37.2736 | 10.3538
Луганська | Рубіжне (КТК) | 8900.4969 | 37.2646 | 10.3513
Луганська | Рубіжне (місто) | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата