## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | 99.1766 | 0.1649 | 0.0408 | 0.015 | 0.0055 | 0.0009 | 0.006 | 0.0019 | 0.0057 | 0.0048 | 0.4701 | 0.1078 | 0.674 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -4.4 | -2.6
3 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
4 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
5 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
6 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
7 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
8 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
9 | 99.1542 | 0.1727 | 0.044 | 0.0155 | 0.006 | 0.0023 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0057 | 0.0056 | 0.4707 | 0.1153 | 0.6742 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -5.2 | -3.9
10 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
11 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
12 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
13 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
14 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
15 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
16 | 99.1692 | 0.171 | 0.0428 | 0.0154 | 0.0056 | 0.0027 | 0.0058 | 0.0015 | 0.0052 | 0.0044 | 0.4633 | 0.1131 | 0.6741 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -5.4 | -4.3 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
17 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
18 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
19 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
20 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
21 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
22 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
23 | 99.1489 | 0.174 | 0.0447 | 0.0161 | 0.0065 | 0.0016 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0052 | 0.4744 | 0.1155 | 0.6743 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -4.9 | -4.7
24 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
25 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
26 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
27 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
28 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
29 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
30 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7961.8325 | 33.3346 | 9.2596 | 8837.9193 | 37.0026 | 10.2785
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8837.9193 | 37.0026 | 10.2785
Львівська | Судова Вишня | 8837.9193 | 37.0026 | 10.2785
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата