## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
2 | 99.137 | 0.166 | 0.0399 | 0.013 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0086 | 0.0043 | 0.4829 | 0.1359 | 0.6744 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -8 | -7.8
3 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
4 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
5 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
6 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
7 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
8 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
9 | 99.0931 | 0.1737 | 0.0431 | 0.0137 | 0.0054 | 0.0003 | 0.0041 | 0.0015 | 0.0057 | 0.0049 | 0.5143 | 0.1402 | 0.6746 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.4 | -3.9 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
10 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | 99.0917 | 0.1727 | 0.0429 | 0.0116 | 0.0047 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0052 | 0.0048 | 0.5239 | 0.1369 | 0.6745 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.8 | -7
17 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
20 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
21 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
23 | 99.0429 | 0.1783 | 0.045 | 0.0149 | 0.006 | 0.002 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0048 | 0.0057 | 0.5506 | 0.1437 | 0.6749 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -8.7 | -7.6
24 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
25 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
26 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
27 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
28 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
29 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
30 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7955.0015 | 33.306 | 9.2517 | 8831.781 | 36.9769 | 10.2714
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8831.781 | 36.9769 | 10.2714
Львівська | Городок | 8831.7332 | 36.9767 | 10.2713
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8831.8048 | 36.977 | 10.2714
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата