## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398 | 11878.0216 | 49.7309 | 13.8141
2 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398 | 11878.0216 | 49.7309 | 13.8141
3 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398 | 11878.0216 | 49.7309 | 13.8141
4 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398 | 11878.0216 | 49.7309 | 13.8141
5 | 89.1972 | 5.0902 | 1.2877 | 0.1401 | 0.2185 | 0.004 | 0.0633 | 0.055 | 0.0725 | 0.0034 | 1.7247 | 2.1434 | 0.7581 | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229 | 3.1 | 0.6
6 | [13 empty] | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229
7 | [13 empty] | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229
8 | [13 empty] | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229
9 | [13 empty] | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229
10 | [13 empty] | 8272.7144 | 34.6362 | 9.6212 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495 | 11541.6549 | 48.3226 | 13.4229
11 | 89.255 | 5.1055 | 1.2647 | 0.1359 | 0.2103 | 0.004 | 0.0595 | 0.0507 | 0.0619 | 0.0034 | 1.711 | 2.1381 | 0.7571 | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197 | 0.6 | -0.5
12 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
13 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
14 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
15 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
16 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
17 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396 | 11538.8604 | 48.3109 | 13.4197
18 | 94.5206 | 2.5024 | 0.6441 | 0.0941 | 0.1167 | 0.0018 | 0.0411 | 0.028 | 0.0532 | 0.0073 | 1.0542 | 0.9365 | 0.7136 | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201 | -0.2 | -3.7 | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
20 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
21 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
22 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
23 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
24 | [13 empty] | 8134.1837 | 34.0562 | 9.4601 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11711.2116 | 49.0325 | 13.6201
25 | 89.1847 | 5.144 | 1.2353 | 0.1406 | 0.2228 | 0.0042 | 0.0599 | 0.0505 | 0.0514 | 0.0034 | 1.6899 | 2.2133 | 0.7578 | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405 | -1.2 | -4.2
26 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405
27 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405
28 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405
29 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405
30 | [13 empty] | 8259.2673 | 34.5799 | 9.6055 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11526.2254 | 48.258 | 13.405
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.4468 | 34.4383 | 9.5662 | 9108.4601 | 38.1353 | 10.5931
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9108.4601 | 38.1353 | 10.5931
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9103.7787 | 38.1157 | 10.5877
Львівська | Оглядів | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата