## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732
2 | [13 empty] | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732
3 | [13 empty] | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732
4 | [13 empty] | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732
5 | 89.1777 | 5.091 | 1.3181 | 0.1436 | 0.2268 | 0.0042 | 0.0635 | 0.0542 | 0.0677 | 0.0035 | 1.699 | 2.1507 | 0.7585 | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289 | 4.5 | 1.4
6 | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
7 | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
8 | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
9 | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
10 | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
11 | 89.2201 | 5.125 | 1.2712 | 0.1372 | 0.2153 | 0.0039 | 0.0603 | 0.0524 | 0.0648 | 0.0032 | 1.6851 | 2.1615 | 0.7577 | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -2.2 | 1.3
12 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
13 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
14 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
15 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
16 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
17 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
18 | 89.3435 | 5.0784 | 1.2751 | 0.1366 | 0.2102 | 0.004 | 0.0579 | 0.0492 | 0.0595 | 0.0041 | 1.6758 | 2.1057 | 0.7564 | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319 | 1.6 | -1.8 | <0,0001 | <0,0002 | 0
19 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
20 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
21 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
22 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
23 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
24 | [13 empty] | 8268.2718 | 34.6176 | 9.616 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
25 | 89.1789 | 5.1398 | 1.2344 | 0.1409 | 0.2239 | 0.0041 | 0.0602 | 0.0512 | 0.0546 | 0.0044 | 1.6922 | 2.2154 | 0.7579 | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047 | -1.2 | -4.3
26 | [13 empty] | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047
27 | [13 empty] | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047
28 | [13 empty] | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047
29 | [13 empty] | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047
30 | [13 empty] | 8259.9122 | 34.5826 | 9.6063 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11525.9627 | 48.2569 | 13.4047
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.1033 | 34.5834 | 9.6065 | 9144.3347 | 38.2855 | 10.6349
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9144.3347 | 38.2855 | 10.6349
Львівська | Броди - м.Броди | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345
Львівська | Броди - села | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Львівська | Завидче | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371
Львівська | Корсів | 9144.0959 | 38.2845 | 10.6346
Львівська | Лопатин | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата