## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
2 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
3 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
4 | 96.3461 | 1.9297 | 0.5997 | 0.098 | 0.0954 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0045 | 0.6824 | 0.1929 | 0.6969 | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827 | -11.3 | -13.8
5 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
6 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
7 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
8 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
9 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
10 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
11 | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9043.7567 | 37.8644 | 10.5179 | 11889.104 | 49.7773 | 13.827
12 | 97.5103 | 0.9389 | 0.3038 | 0.0701 | 0.0651 | 0.0008 | 0.0345 | 0.0179 | 0.0354 | 0.0048 | 0.702 | 0.3164 | 0.6892 | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223 | -8.2 | -9.3
13 | [13 empty] | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223
14 | [13 empty] | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223
15 | [13 empty] | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223
16 | [13 empty] | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223
17 | [13 empty] | 8047.9604 | 33.6952 | 9.3598 | 8925.0503 | 37.3674 | 10.3798 | 11799.083 | 49.4004 | 13.7223
18 | 96.0344 | 2.1525 | 0.6748 | 0.1091 | 0.1056 | 0.0012 | 0.0235 | 0.0159 | 0.0163 | 0.0047 | 0.6559 | 0.2061 | 0.6997 | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487 | -8.5 | -11.7
19 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
20 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
21 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
22 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
23 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
24 | [13 empty] | 8188.1629 | 34.2822 | 9.5228 | 9075.6665 | 37.998 | 10.555 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487
25 | 95.3269 | 2.6676 | 0.7931 | 0.1168 | 0.1111 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0174 | 0.0156 | 0.0035 | 0.6891 | 0.233 | 0.7048 | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711 | -12.3 | -14.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
26 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711
27 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711
28 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711
29 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711
30 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11927.0327 | 49.9361 | 13.8711
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8164.9949 | 34.1852 | 9.4959 | 9050.731 | 37.8936 | 10.526
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9050.731 | 37.8936 | 10.526
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9050.9698 | 37.8946 | 10.5263
Львівська | Воля Жовтанецька | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9049.9189 | 37.8902 | 10.5251
Львівська | Колодне | 9050.5877 | 37.893 | 10.5258
Львівська | Новий Став | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата