## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №504 | [18 empty] | Маршрут №504
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Одесагаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг -Ізмаїл "ШДКРІ"
Свідоцтво №04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1272 | 2.6453 | 0.8809 | 0.1358 | 0.1645 | 0 | 0.0334 | 0.0273 | 0.0323 |  | 0.7088 | 0.2445 | 0.7081 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11942 | 50 | 13.89
2 | 95.2316 | 2.589 | 0.8581 | 0.1302 | 0.1577 | 0 | 0.0321 | 0.0268 | 0.0306 |  | 0.7083 | 0.2356 | 0.7083 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | 95.2316 | 2.589 | 0.8581 | 0.1302 | 0.1577 |  | 0.0321 | 0.0268 | 0.0306 |  | 0.7083 | 0.2356 | 0.7071 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
4 | 95.3167 | 2.5438 | 0.8389 | 0.1272 | 0.1536 |  | 0.0309 | 0.0251 | 0.0285 |  | 0.7049 | 0.2304 | 0.7063 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | 95.2958 | 2.5566 | 0.8401 | 0.1266 | 0.153 |  | 0.03 | 0.0245 | 0.0286 |  | 0.708 | 0.2368 | 0.7064 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.7 | -8
6 | 95.2737 | 2.5542 | 0.8455 | 0.1285 | 0.1568 |  | 0.0318 | 0.0253 | 0.0307 |  | 0.7145 | 0.239 | 0.7067 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | 95.1526 | 2.634 | 0.8674 | 0.1329 | 0.1609 |  | 0.0325 | 0.0261 | 0.0314 |  | 0.7098 | 0.2524 | 0.7078 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
8 | 95.0131 | 2.7128 | 0.8991 | 0.1394 | 0.1692 |  | 0.0335 | 0.0277 | 0.032 |  | 0.7116 | 0.2616 | 0.7091 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | 94.9025 | 2.7789 | 0.924 | 0.1398 | 0.173 | 0.0001 | 0.0349 | 0.0287 | 0.0335 |  | 0.7151 | 0.2695 | 0.71 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
10 | 94.9743 | 2.7482 | 0.9065 | 0.1367 | 0.1667 |  | 0.0335 | 0.0267 | 0.033 |  | 0.7078 | 0.2666 | 0.7093 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
11 | 95.0774 | 2.6638 | 0.8788 | 0.1397 | 0.1582 |  | 0.032 | 0.0256 | 0.031 |  | 0.7292 | 0.2643 | 0.7084 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
12 | 95.1329 | 2.6662 | 0.8726 | 0.1324 | 0.1573 |  | 0.0307 | 0.0239 | 0.0299 |  | 0.7006 | 0.2535 | 0.7078 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.9 | -8.3 |  |  | 0,0000
13 | 95.0656 | 2.7047 | 0.8863 | 0.1398 | 0.1633 |  | 0.0312 | 0.0245 | 0.03 |  | 0.6985 | 0.2561 | 0.7085 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889 |  |  | <0.0001 | <0.0002
14 | 94.9189 | 2.7868 | 0.922 | 0.1405 | 0.1697 | 0.0001 | 0.0337 | 0.0266 | 0.0313 |  | 0.7067 | 0.2637 | 0.7098 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
15 | 94.8828 | 2.8057 | 0.932 | 0.1419 | 0.1708 |  | 0.0345 | 0.0275 | 0.0316 |  | 0.709 | 0.2642 | 0.7101 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
16 | 94.9115 | 2.7964 | 0.9239 | 0.1399 | 0.1678 |  | 0.0335 | 0.0272 | 0.0311 |  | 0.7065 | 0.2622 | 0.7098 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
17 | 94.9214 | 2.8063 | 0.9178 | 0.1422 | 0.1665 |  | 0.0328 | 0.0267 | 0.0297 |  | 0.6966 | 0.26 | 0.7096 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -10.2 | -9.7
18 | 94.9016 | 2.8166 | 0.9198 | 0.1429 | 0.1682 | 0.0001 | 0.0323 | 0.0261 | 0.03 |  | 0.7001 | 0.2623 | 0.7098 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
19 | 94.7503 | 2.8914 | 0.9507 | 0.1468 | 0.1768 |  | 0.0353 | 0.0301 | 0.0329 |  | 0.7126 | 0.2731 | 0.7113 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
20 | 94.8121 | 2.8646 | 0.9378 | 0.1422 | 0.1692 |  | 0.0335 | 0.0271 | 0.0327 |  | 0.7076 | 0.2732 | 0.7106 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
21 | 94.7691 | 2.8837 | 0.9498 | 0.1433 | 0.1723 |  | 0.0354 | 0.028 | 0.0342 |  | 0.7079 | 0.2763 | 0.7111 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
22 | 94.7228 | 2.9048 | 0.9645 | 0.1454 | 0.1767 |  | 0.0364 | 0.0291 | 0.0344 |  | 0.7087 | 0.2772 | 0.7115 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
23 | 94.7587 | 2.8926 | 0.9576 | 0.1465 | 0.1746 |  | 0.0346 | 0.0275 | 0.0325 |  | 0.7013 | 0.2741 | 0.7112 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -14.3 | -12.8
24 | 94.7507 | 2.9647 | 0.958 | 0.1456 | 0.1641 |  | 0.0318 | 0.0254 | 0.0271 |  | 0.6589 | 0.2737 | 0.7109 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
25 | 94.7619 | 2.9679 | 0.9562 | 0.1486 | 0.1656 |  | 0.0312 | 0.023 | 0.0261 |  | 0.6481 | 0.2714 | 0.7108 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 |  |  |  |  | 0,0000
26 | 94.8199 | 2.9369 | 0.9431 | 0.1447 | 0.1615 |  | 0.0301 | 0.0231 | 0.0253 |  | 0.648 | 0.2674 | 0.7102 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 |  |  | <0.0001 | <0.0002
27 | 95.03 | 2.8002 | 0.8952 | 0.1364 | 0.1524 |  | 0.0286 | 0.0223 | 0.0238 |  | 0.6585 | 0.2526 | 0.7083 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
28 | 95.4078 | 2.5868 | 0.8127 | 0.1239 | 0.1321 |  | 0.0241 | 0.0179 | 0.0188 |  | 0.6483 | 0.2276 | 0.7048 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | 95.5113 | 2.503 | 0.7844 | 0.1224 | 0.1308 |  | 0.0233 | 0.0179 | 0.0183 |  | 0.6684 | 0.2202 | 0.704 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | 95.5032 | 2.4985 | 0.787 | 0.1224 | 0.1325 | 0.0001 | 0.0245 | 0.0193 | 0.0192 |  | 0.671 | 0.2223 | 0.7041 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 01.10.2019р.
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №504
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №504 |  | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 01.10.2019р.
|  | прізвище |  | підпис | дата