## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.3147 | 34.421 | 9.5614 | 9103.4682 | 38.1144 | 10.5873 | 11400.3537 | 47.731 | 13.2586
2 | [13 empty] | 8221.3147 | 34.421 | 9.5614 | 9103.4682 | 38.1144 | 10.5873 | 11400.3537 | 47.731 | 13.2586
3 | 87.6895 | 5.5604 | 1.5572 | 0.1331 | 0.2281 | 0.0014 | 0.0525 | 0.0447 | 0.1072 | 0.0109 | 1.7329 | 2.8821 | 0.7733 | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069 | 9.9 | 2.8
4 | [13 empty] | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069
5 | [13 empty] | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069
6 | [13 empty] | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069
7 | [13 empty] | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069
8 | [13 empty] | 8281.4322 | 34.6727 | 9.6313 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11441.8412 | 47.9047 | 13.3069
9 | 87.9425 | 5.3992 | 1.4732 | 0.1169 | 0.1914 | 0.0015 | 0.0434 | 0.039 | 0.0981 | 0.0218 | 1.7277 | 2.9454 | 0.7706 | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639 | 3.1 | 0.8
10 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
11 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
12 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
13 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
14 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
15 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
16 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11404.9395 | 47.7502 | 13.2639
17 | 88.0926 | 5.5717 | 1.2529 | 0.0793 | 0.1377 | 0.0012 | 0.0341 | 0.0309 | 0.1031 | 0.0154 | 1.7538 | 2.9272 | 0.767 | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379 | 0.8 | 0.7
18 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
19 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
20 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
21 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
22 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
23 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
24 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
25 | [13 empty] | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9083.429 | 38.0305 | 10.564 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
26 | 87.9818 | 5.2294 | 1.7619 | 0.2065 | 0.4038 | 0.0028 | 0.098 | 0.0878 | 0.1195 | 0.0041 | 1.1601 | 2.9442 | 0.7785 | 8399.8043 | 35.1683 | 9.769 | 9296.4557 | 38.9224 | 10.8118 | 11563.6048 | 48.4145 | 13.4485 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8399.8043 | 35.1683 | 9.769 | 9296.4557 | 38.9224 | 10.8118 | 11563.6048 | 48.4145 | 13.4485
28 | [13 empty] | 8399.8043 | 35.1683 | 9.769 | 9296.4557 | 38.9224 | 10.8118 | 11563.6048 | 48.4145 | 13.4485
29 | [13 empty] | 8399.8043 | 35.1683 | 9.769 | 9296.4557 | 38.9224 | 10.8118 | 11563.6048 | 48.4145 | 13.4485
30 | [13 empty] | 8399.8043 | 35.1683 | 9.769 | 9296.4557 | 38.9224 | 10.8118 | 11563.6048 | 48.4145 | 13.4485
31
[14 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Полтавська | ГРС В.Будища | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата