## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
2 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
3 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
4 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
5 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
6 | 88.8825 | 5.3514 | 1.3993 | 0.1253 | 0.2106 | 0.0024 | 0.0547 | 0.0462 | 0.0987 | 0.0104 | 1.5875 | 2.231 | 0.7613 | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536 | -0.6 | -2.8
7 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
8 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
9 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
10 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
11 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
12 | [13 empty] | 8306.1289 | 34.7761 | 9.66 | 9196.9047 | 38.5056 | 10.696 | 11568.0235 | 48.433 | 13.4536
13 | 89.1255 | 5.2488 | 1.3118 | 0.1198 | 0.199 | 0.0023 | 0.0511 | 0.0433 | 0.0935 | 0.0144 | 1.5999 | 2.1906 | 0.7587 | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428 | -1.1 | -3.7
14 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
15 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
16 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
17 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
18 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
19 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11558.6846 | 48.3939 | 13.4428
20 | 88.2098 | 5.155 | 1.7948 | 0.2143 | 0.4118 | 0.0037 | 0.1072 | 0.0971 | 0.2095 | 0.0119 | 1.6795 | 2.1054 | 0.7746 | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756 | 2.3 | 1.5
21 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756
22 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756
23 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756
24 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756
25 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756
26 | [13 empty] | 8459.3247 | 35.4175 | 9.8382 | 9361.2068 | 39.1935 | 10.8871 | 11672.9246 | 48.8722 | 13.5756 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | 88.4716 | 5.2825 | 1.6631 | 0.1933 | 0.3492 | 0.0033 | 0.0859 | 0.074 | 0.0919 | 0.0141 | 1.5633 | 2.2077 | 0.7685 | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9285.8748 | 38.8781 | 10.7995 | 11625.251 | 48.6726 | 13.5202 | -0.2 | -1.7
28 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9285.8748 | 38.8781 | 10.7995 | 11625.251 | 48.6726 | 13.5202
29 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9285.8748 | 38.8781 | 10.7995 | 11625.251 | 48.6726 | 13.5202
30 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9285.8748 | 38.8781 | 10.7995 | 11625.251 | 48.6726 | 13.5202
31
[14 empty] | 8373.2446 | 35.0571 | 9.7381 | 9268.9406 | 38.8072 | 10.7798
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9268.9406 | 38.8072 | 10.7798
Полтавська | ГРС Диканька | 9268.9406 | 38.8072 | 10.7798
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата