## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8279.7603 | 34.6657 | 9.6294 | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659 | 11688.2585 | 48.9364 | 13.5934
2 | [13 empty] | 8279.7603 | 34.6657 | 9.6294 | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659 | 11688.2585 | 48.9364 | 13.5934
3 | 90.7153 | 4.4354 | 1.2469 | 0.1474 | 0.2327 | 0.0042 | 0.0612 | 0.0498 | 0.0565 | 0.0033 | 2.0235 | 1.0238 | 0.742 | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052 | -8 | 17.4
4 | [13 empty] | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052
5 | [13 empty] | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052
6 | [13 empty] | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052
7 | [13 empty] | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052
8 | [13 empty] | 8289.6485 | 34.7071 | 9.6409 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11698.3378 | 48.9786 | 13.6052
9 | 90.8141 | 4.4192 | 1.1938 | 0.1442 | 0.2299 | 0.0042 | 0.0622 | 0.0511 | 0.0734 | 0.0044 | 1.9612 | 1.0422 | 0.7416 | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095 | -8.4 | 13.4
10 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
11 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
12 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
13 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
14 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
15 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
16 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9182.4067 | 38.4449 | 10.6791 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
17 | 90.7689 | 4.4315 | 1.1959 | 0.1451 | 0.2308 | 0.0044 | 0.0616 | 0.0506 | 0.0786 | 0.0112 | 1.9854 | 1.036 | 0.742 | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074 | -4.6 | -1.4
18 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
19 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
20 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
21 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
22 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
23 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
24 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
25 | [13 empty] | 8290.9144 | 34.7124 | 9.6423 | 9183.0994 | 38.4478 | 10.6799 | 11700.2247 | 48.9865 | 13.6074
26 | 90.8948 | 4.3746 | 1.2194 | 0.1535 | 0.2495 | 0.0044 | 0.0654 | 0.0543 | 0.0895 | 0.0022 | 1.8746 | 1.0179 | 0.742 | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399
28 | [13 empty] | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399
29 | [13 empty] | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399
30 | [13 empty] | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399
31
[14 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861
Полтавська | ГРС Зіньків | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата