## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
2 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
3 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
4 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
5 | 91.2853 | 3.8283 | 1.1394 | 0.1298 | 0.2508 | 0.0056 | 0.0581 | 0.0489 | 0.0589 | 0.0019 | 0.5124 | 2.6806 | 0.749 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.5 | -6.2
6 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
7 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
9 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
11 | 91.6904 | 3.5891 | 0.9905 | 0.1141 | 0.2143 | 0.0058 | 0.0523 | 0.0432 | 0.0633 | 0.0027 | 0.4319 | 2.8024 | 0.7458 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -8.5 | -7.2 | <0,001 | <0,001 | відсутні
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
13 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
14 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
18 | 91.4587 | 3.6947 | 1.0926 | 0.1263 | 0.2456 | 0.0053 | 0.0584 | 0.0498 | 0.073 | 0.0012 | 0.4684 | 2.726 | 0.7482 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -9 | -7.8
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | 91.5963 | 3.6472 | 1.0289 | 0.1166 | 0.2224 | 0.0053 | 0.0516 | 0.0425 | 0.065 | 0.0012 | 0.4339 | 2.7891 | 0.7466 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -9.2 | -7.3
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9081.6854 | 38.0232 | 10.562
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9080.2046 | 38.017 | 10.5603
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9080.8972 | 38.0199 | 10.5611
Полтавська | Крюків ДКК | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата