## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
2 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
3 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
5 | 91.482 | 3.6604 | 1.0603 | 0.1227 | 0.2388 | 0.0057 | 0.0578 | 0.0492 | 0.0673 | 0.0026 | 0.4675 | 2.7857 | 0.748 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.7 | -7
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
9 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
13 | 91.4362 | 3.6903 | 1.0748 | 0.126 | 0.2484 | 0.0056 | 0.062 | 0.054 | 0.0783 | 0.0013 | 0.438 | 2.7851 | 0.7489 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -8.4 | -6.8
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
20 | 91.269 | 3.7108 | 1.1015 | 0.1313 | 0.2664 | 0.0059 | 0.072 | 0.0671 | 0.136 | 0.0013 | 0.4435 | 2.7952 | 0.7522 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -8.3 | -6.4 | <0,001 | <0,001 | відс.
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
27 | 92.0419 | 3.3671 | 0.8604 | 0.1013 | 0.1885 | 0.0058 | 0.052 | 0.0438 | 0.0799 | 0.0013 | 0.37 | 2.888 | 0.7435 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8.6 | -5.7
28 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
29 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
30 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Полтавська | Мачухи ДКК | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата