## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8289.9829 | 34.7085 | 9.6413 | 9182.0962 | 38.4436 | 10.6788 | 11700.7263 | 48.9886 | 13.6079
2 | [13 empty] | 8289.9829 | 34.7085 | 9.6413 | 9182.0962 | 38.4436 | 10.6788 | 11700.7263 | 48.9886 | 13.6079
3 | [13 empty] | 8289.9829 | 34.7085 | 9.6413 | 9182.0962 | 38.4436 | 10.6788 | 11700.7263 | 48.9886 | 13.6079
4 | [13 empty] | 8289.9829 | 34.7085 | 9.6413 | 9182.0962 | 38.4436 | 10.6788 | 11700.7263 | 48.9886 | 13.6079
5 | 90.718 | 4.4737 | 1.2043 | 0.1456 | 0.2319 | 0.0043 | 0.0627 | 0.0516 | 0.0992 | 0.0026 | 1.9699 | 1.0362 | 0.7429 | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195 | -1.5 | -1.4
6 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
7 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
8 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
9 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
10 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
11 | [13 empty] | 8303.6927 | 34.7659 | 9.6572 | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959 | 11710.6861 | 49.0303 | 13.6195
12 | 90.669 | 4.4962 | 1.2014 | 0.1411 | 0.2324 | 0.0064 | 0.0594 | 0.0553 | 0.1121 | 0.004 | 2.0023 | 1.0205 | 0.7433 | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208 | -9.5 | 1.9
13 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
14 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
15 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
16 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
17 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
18 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11711.7609 | 49.0348 | 13.6208
19 | 90.4032 | 4.5382 | 1.3259 | 0.165 | 0.2724 | 0.0046 | 0.0685 | 0.0564 | 0.0924 | 0.0031 | 2.039 | 1.0313 | 0.7461 | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305 | -1.2 | 4.6
20 | [13 empty] | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305
21 | [13 empty] | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305
22 | [13 empty] | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305
23 | [13 empty] | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305
24 | [13 empty] | 8329.3208 | 34.8732 | 9.687 | 9224.1331 | 38.6196 | 10.7277 | 11720.1205 | 49.0698 | 13.6305
25 | 90.8301 | 4.4258 | 1.2332 | 0.1552 | 0.2523 | 0.0044 | 0.0659 | 0.054 | 0.0897 | 0.0022 | 1.8699 | 1.0173 | 0.7426 | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451 | -3.3 | -4.5
26 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
28 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
29 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
30 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
31
[14 empty] | 8316.5426 | 34.8197 | 9.6721 | 9210.6861 | 38.5633 | 10.712
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9210.6861 | 38.5633 | 10.712
Полтавська | ГРС Орданівка | 9211.331 | 38.566 | 10.7128
Полтавська | ГРС Пришиб | 9209.1097 | 38.5567 | 10.7102
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата