## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8419.7479 | 35.2518 | 9.7922 | 9322.5137 | 39.0315 | 10.8421 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
2 | [13 empty] | 8419.7479 | 35.2518 | 9.7922 | 9322.5137 | 39.0315 | 10.8421 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
3 | [13 empty] | 8419.7479 | 35.2518 | 9.7922 | 9322.5137 | 39.0315 | 10.8421 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
4 | 90.0316 | 5.143 | 1.516 | 0.1822 | 0.2878 | 0.0045 | 0.0695 | 0.054 | 0.0902 | 0.0019 | 1.1587 | 1.4605 | 0.753 | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322 | 2.7 | 4.3
5 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
6 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
7 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
8 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
9 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
10 | [13 empty] | 8432.2157 | 35.304 | 9.8067 | 9335.7697 | 39.087 | 10.8575 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
11 | 90.0882 | 5.1065 | 1.4883 | 0.18 | 0.2907 | 0.0063 | 0.0734 | 0.0585 | 0.1092 | 0.0024 | 1.174 | 1.4225 | 0.7529 | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403 | 4.3 | 1.9
12 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
13 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
14 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
15 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
16 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
17 | [13 empty] | 8436.7776 | 35.3231 | 9.812 | 9340.7377 | 39.1078 | 10.8633 | 11814.5602 | 49.4652 | 13.7403
18 | 90.2511 | 5.0674 | 1.4472 | 0.1716 | 0.2656 | 0.0046 | 0.0646 | 0.0503 | 0.0828 | 0.0022 | 1.2542 | 1.3384 | 0.7498 | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273 | 3.4 | -1.5
19 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
20 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
21 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
22 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
23 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
24 | [13 empty] | 8410.5523 | 35.2133 | 9.7815 | 9312.6255 | 38.9901 | 10.8306 | 11803.3583 | 49.4183 | 13.7273
25 | 90.5521 | 4.9431 | 1.394 | 0.1626 | 0.2463 | 0.0042 | 0.0577 | 0.044 | 0.0708 | 0.0031 | 1.2152 | 1.3069 | 0.7467 | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
26 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
28 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
29 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
30 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
31
[14 empty] | 8409.9313 | 35.2107 | 9.7808 | 9312.0284 | 38.9876 | 10.8299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9312.0284 | 38.9876 | 10.8299
Полтавська | ГРС Скороходове | 9312.0284 | 38.9876 | 10.8299
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата