## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
2 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
3 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
4 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
5 | 89.2701 | 3.7323 | 1.1169 | 0.1552 | 0.2706 | 0.0048 | 0.082 | 0.0727 | 0.1556 | 0.0017 | 4.5769 | 0.5613 | 0.7483 | 8111.9711 | 33.9632 | 9.4342 | 8984.8812 | 37.6179 | 10.4494 | 11398.7056 | 47.7241 | 13.2567 | 9.6 | 4.3
6 | [13 empty] | 8111.9711 | 33.9632 | 9.4342 | 8984.8812 | 37.6179 | 10.4494 | 11398.7056 | 47.7241 | 13.2567
7 | [13 empty] | 8111.9711 | 33.9632 | 9.4342 | 8984.8812 | 37.6179 | 10.4494 | 11398.7056 | 47.7241 | 13.2567
8 | [13 empty] | 8111.9711 | 33.9632 | 9.4342 | 8984.8812 | 37.6179 | 10.4494 | 11398.7056 | 47.7241 | 13.2567
9 | [13 empty] | 8111.9711 | 33.9632 | 9.4342 | 8984.8812 | 37.6179 | 10.4494 | 11398.7056 | 47.7241 | 13.2567
10 | 89.3323 | 3.7215 | 1.1101 | 0.1526 | 0.2635 | 0.0047 | 0.0765 | 0.0666 | 0.1187 | 0.0065 | 4.59 | 0.557 | 0.7467 | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415 | 7.7 | 2
11 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415
12 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415
13 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415
14 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415
15 | [13 empty] | 8093.2933 | 33.885 | 9.4125 | 8964.8181 | 37.5339 | 10.4261 | 11385.6407 | 47.6694 | 13.2415
16 | 89.2427 | 3.7207 | 1.1124 | 0.1545 | 0.2682 | 0.0049 | 0.0818 | 0.072 | 0.1494 | 0.0199 | 4.6073 | 0.5661 | 0.7483 | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439 | 5.4 | 1.9
17 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
18 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
19 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
20 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
21 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
22 | [13 empty] | 8103.7787 | 33.9289 | 9.4247 | 8975.9245 | 37.5804 | 10.439 | 11387.7187 | 47.6781 | 13.2439
23 | 89.162 | 3.7563 | 1.1698 | 0.1604 | 0.2775 | 0.0048 | 0.0798 | 0.0692 | 0.106 | 0.0082 | 4.628 | 0.5779 | 0.7482 | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379 | 3.1 | -1.2
24 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
25 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
26 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
28 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
29 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
30 | [13 empty] | 8099.6466 | 33.9116 | 9.4199 | 8971.4342 | 37.5616 | 10.4338 | 11382.5835 | 47.6566 | 13.2379
31
[14 empty] | 8103.5637 | 33.928 | 9.4244 | 8975.7573 | 37.5797 | 10.4388
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8975.7573 | 37.5797 | 10.4388
Полтавська | ГРС Божкове | 8975.7573 | 37.5797 | 10.4388
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8976.2111 | 37.5816 | 10.4393
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8975.1602 | 37.5772 | 10.4381
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата