## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
2 | 95.9607 | 2.1314 | 0.6558 | 0.1023 | 0.0989 | 0 | 0.0232 | 0.0154 | 0.0211 | 0 | 0.7359 | 0.2553 | 0.7002 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
3 | 96.0491 | 2.0789 | 0.6397 | 0.0999 | 0.0965 | 0 | 0.0226 | 0.0149 | 0.0203 | 0 | 0.7338 | 0.2443 | 0.6994 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
4 | 96.0717 | 2.0622 | 0.6351 | 0.0994 | 0.0961 | 0 | 0.0224 | 0.0148 | 0.0204 | 0 | 0.7341 | 0.2438 | 0.6992 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
5 | 96.1127 | 2.0381 | 0.6302 | 0.0989 | 0.0956 | 0 | 0.0223 | 0.0147 | 0.0202 | 0 | 0.7252 | 0.2421 | 0.699 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
6 | 95.1762 | 2.4592 | 0.7206 | 0.1046 | 0.1112 | 0 | 0.0274 | 0.0192 | 0.0265 | 0 | 0.8586 | 0.4965 | 0.7069 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -6.6 | -3.5 | <0,0001 | <0.0001 | не виявл.
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
9 | 94.6624 | 2.658 | 0.7583 | 0.1068 | 0.1197 | 0 | 0.0315 | 0.0229 | 0.0348 | 0 | 0.9494 | 0.6562 | 0.7115 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
10 | 94.737 | 2.6187 | 0.7498 | 0.1072 | 0.1179 | 0 | 0.0318 | 0.0226 | 0.0358 | 0 | 0.942 | 0.6372 | 0.7109 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -6.3 | -2.9
11 | 94.0131 | 2.9143 | 0.8081 | 0.11 | 0.1298 | 0 | 0.037 | 0.0271 | 0.0431 | 0 | 1.0559 | 0.8616 | 0.7173 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
12 | 94.151 | 2.9407 | 0.7211 | 0.1006 | 0.1214 | 0 | 0.036 | 0.0262 | 0.0459 | 0 | 0.987 | 0.8701 | 0.7159 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
13 | 93.249 | 3.3523 | 0.8014 | 0.1048 | 0.136 | 0 | 0.0411 | 0.031 | 0.062 | 0 | 1.1063 | 1.1161 | 0.7238 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
16 | 93.4748 | 3.3294 | 0.654 | 0.0899 | 0.1198 | 0 | 0.04 | 0.0299 | 0.0809 | 0 | 1.0366 | 1.1447 | 0.722 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
17 | 92.7493 | 3.5981 | 0.7524 | 0.0951 | 0.1322 | 0 | 0.0428 | 0.0329 | 0.0855 | 0 | 1.1658 | 1.3459 | 0.7283 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
18 | 92.8618 | 3.4862 | 0.7818 | 0.0999 | 0.1384 | 0 | 0.0442 | 0.0336 | 0.0822 | 0 | 1.1771 | 1.2948 | 0.7276 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
19 | 93.7148 | 3.11 | 0.6509 | 0.089 | 0.1185 | 0 | 0.0404 | 0.0299 | 0.0819 | 0 | 1.0447 | 1.1199 | 0.7204 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
20 | 95.048 | 2.4637 | 0.563 | 0.0866 | 0.1012 | 0 | 0.0338 | 0.0229 | 0.0677 | 0 | 0.8679 | 0.7452 | 0.7092 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -3.8 | -5.1
21 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | 94.9215 | 2.5758 | 0.7371 | 0.1065 | 0.1164 | 0 | 0.0304 | 0.0214 | 0.0404 | 0 | 0.8686 | 0.5819 | 0.7096 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
24 | 94.7693 | 2.7193 | 0.7804 | 0.1124 | 0.1209 | 0 | 0.0293 | 0.0209 | 0.0334 | 0 | 0.8552 | 0.5589 | 0.7105 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
25 | 94.7626 | 2.7232 | 0.7862 | 0.1134 | 0.1223 | 0 | 0.0294 | 0.021 | 0.0319 | 0 | 0.8585 | 0.5515 | 0.7105 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
26 | 93.6067 | 3.3052 | 0.9084 | 0.1187 | 0.137 | 0 | 0.0339 | 0.0252 | 0.0372 | 0 | 1.0166 | 0.8111 | 0.7199 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
27 | 94.1951 | 3.0608 | 0.8665 | 0.1195 | 0.1305 | 0 | 0.0315 | 0.0229 | 0.0366 | 0 | 0.903 | 0.6336 | 0.7151 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 | -5.5 | -8.6
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
30 | 94.0292 | 3.0419 | 0.8489 | 0.1157 | 0.1349 | 0 | 0.0338 | 0.025 | 0.0378 | 0 | 0.9841 | 0.7487 | 0.7167 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9074.7111 | 37.994 | 10.5539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9074.7111 | 37.994 | 10.5539
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9074.6634 | 37.9938 | 10.5538
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9075.356 | 37.9967 | 10.5546
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9075.9054 | 37.999 | 10.5553
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата