## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
4 | 90.8766 | 4.4682 | 1.082 | 0.1247 | 0.182 | 0.0005 | 0.0502 | 0.0399 | 0.0358 | 0.0035 | 1.5579 | 1.5786 | 0.7419 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -3.4 | -1
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
11 | 90.6881 | 4.5501 | 1.0912 | 0.1259 | 0.1833 | 0.0013 | 0.051 | 0.0398 | 0.0386 | 0.004 | 1.6 | 1.6267 | 0.7434 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -3.7 | -1.2
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
17 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
18 | 90.416 | 4.518 | 1.128 | 0.127 | 0.189 | 0.004 | 0.046 | 0.035 | 0.037 | 0.004 | 1.641 | 1.855 | 0.7436 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -3.9 | -1.2
19 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
20 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
21 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
22 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
23 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
25 | 90.209 | 4.478 | 1.166 | 0.129 | 0.196 | 0.004 | 0.049 | 0.038 | 0.043 | 0.005 | 1.771 | 1.912 | 0.7462 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -4.4 | -0.8
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -2.3 | -0.4
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.9334 | 34.5157 | 9.5877 | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185
Рівненська | Дубровиця | 9131.9147 | 38.2335 | 10.6204
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Рівненська | Федорівка | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата