## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
2 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
3 | 86.534 | 8.5203 | 0.2569 | 0.054 | 0.1327 | 7.8885e-05 | 0.0294 | 0.0245 | 0.0877 | 0.0059 | 2.126 | 2.2285 | 0.765 | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731 | -2.2 | 16.3
4 | [13 empty] | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
5 | [13 empty] | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
6 | [13 empty] | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
7 | [13 empty] | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
8 | [13 empty] | 8277.133 | 34.6547 | 9.6263 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
9 | 86.3079 | 8.9689 | 0.1393 | 0.0116 | 0.0341 | 5.8297e-05 | 0.0187 | 0.0186 | 0.1007 | 0.0061 | 2.0804 | 2.3137 | 0.7645 | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521 | -3.8 | 14
10 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
11 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
12 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
13 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
14 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
15 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
16 | [13 empty] | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11480.7731 | 48.0677 | 13.3521
17 | 82.8796 | 8.7935 | 3.4645 | 0.1757 | 0.2726 | 0.0007 | 0.0329 | 0.0245 | 0.0827 | 0.0056 | 2.0143 | 2.2534 | 0.8086 | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233 | -1 | 2.6
18 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
19 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
20 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
21 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
22 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
23 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
24 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
25 | [13 empty] | 8747.6355 | 36.6246 | 10.1735 | 9668.482 | 40.48 | 11.2444 | 11799.919 | 49.4039 | 13.7233
26 | 86.8887 | 8.4174 | 0.1862 | 0.0284 | 0.1697 | 0.0007 | 0.104 | 0.0967 | 0.126 | 0.0059 | 2.0695 | 1.9069 | 0.7643 | 8342.3857 | 34.9279 | 9.7022 | 9235.1678 | 38.6658 | 10.7405 | 11593.1262 | 48.5381 | 13.4828 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8342.3857 | 34.9279 | 9.7022 | 9235.1678 | 38.6658 | 10.7405 | 11593.1262 | 48.5381 | 13.4828
28 | [13 empty] | 8342.3857 | 34.9279 | 9.7022 | 9235.1678 | 38.6658 | 10.7405 | 11593.1262 | 48.5381 | 13.4828
29 | [13 empty] | 8342.3857 | 34.9279 | 9.7022 | 9235.1678 | 38.6658 | 10.7405 | 11593.1262 | 48.5381 | 13.4828
30 | [13 empty] | 8342.3857 | 34.9279 | 9.7022 | 9235.1678 | 38.6658 | 10.7405 | 11593.1262 | 48.5381 | 13.4828
31
[14 empty] | 8487.4846 | 35.5354 | 9.8709 | 9389.9877 | 39.314 | 10.9206
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9389.9877 | 39.314 | 10.9206
Полтавська | ГРС Більськ | 9378.3798 | 39.2654 | 10.9071
Полтавська | ГРС Батьки | 9367.775 | 39.221 | 10.8947
Сумська | ГРС Буди | 9415.0426 | 39.4189 | 10.9497
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата