## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
2 | 90.67 | 4.477 | 1.2 | 0.148 | 0.231 | 0.0052 | 0.065 | 0.054 | 0.111 | 0.0068 | 2 | 1.032 | 0.7435 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | 2.6 | 4.7
3 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
4 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
5 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
6 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
7 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
8 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
9 | 90.7356 | 4.451 | 1.188 | 0.145 | 0.226 | 0.00513 | 0.064 | 0.052 | 0.109 | 0.0073 | 1.972 | 1.045 | 0.7429 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | 1.8 | 3.8 | 0.0001 | 0.004 | 0
10 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
11 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
12 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
13 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
14 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
15 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
16 | 90.7102 | 4.484 | 1.175 | 0.142 | 0.22 | 0.0051 | 0.062 | 0.051 | 0.106 | 0.0077 | 1.994 | 1.043 | 0.7427 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | 0.1 | -2.2
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
18 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
19 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
20 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
22 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
23 | 90.6042 | 4.434 | 1.236 | 0.16 | 0.259 | 0.0055 | 0.074 | 0.062 | 0.135 | 0.0073 | 1.995 | 1.028 | 0.7454 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | 4.7 | 1.3
24 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
25 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
26 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
27 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
28 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
29 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
30 | 90.7975 | 4.471 | 1.168 | 0.14 | 0.221 | 0.0052 | 0.064 | 0.053 | 0.11 | 0.0073 | 1.924 | 1.039 | 0.7424 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -3.3 | -4.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8308.4935 | 34.786 | 9.6628 | 9198.2661 | 38.5113 | 10.6976
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Яхненко Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9198.2661 | 38.5113 | 10.6976
Сумська | Білопілля | 9202.6609 | 38.5297 | 10.7027
Сумська | Бишкінь | 9201.7294 | 38.5258 | 10.7016
Сумська | Буринь | 9202.2548 | 38.528 | 10.7022
Сумська | Віри | 9204.906 | 38.5391 | 10.7053
Сумська | Ворожба | 9198.3378 | 38.5116 | 10.6977
Сумська | Головашівка | 9204.8344 | 38.5388 | 10.7052
Сумська | Гринцеве | 9201.0845 | 38.5231 | 10.7009
Сумська | Дослідна станція | 0 | 0 | 0
Сумська | Дубов'язівка | 9197.6212 | 38.5086 | 10.6968
Сумська | Загорське | 9199.6514 | 38.5171 | 10.6992
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9197.7168 | 38.509 | 10.6969
Сумська | Конотоп | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699
Сумська | Косівщина-місто | 9213.3134 | 38.5743 | 10.7151
Сумська | Краснопілля | 9200.0813 | 38.5189 | 10.6997
Сумська | Липова Долина | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001
Сумська | Мартинівка | 9200.2008 | 38.5194 | 10.6998
Сумська | Могриця | 9201.3472 | 38.5242 | 10.7012
Сумська | Низи | 9196.2598 | 38.5029 | 10.6953
Сумська | Олешня | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988
Сумська | Осоївка | 9200.2246 | 38.5195 | 10.6999
Сумська | Путивль | 9203.6879 | 38.534 | 10.7039
Сумська | Старе Село/ Червоне | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 1-місто | 9197.4301 | 38.5078 | 10.6966
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 2-200 | 0 | 0 | 0
Сумська | Тростянець | 9199.6992 | 38.5173 | 10.6993
Сумська | Угроїди | 9196.7614 | 38.505 | 10.6958
Сумська | Хотінь | 9199.8425 | 38.5179 | 10.6994
Сумська | Юнаківка | 9199.8664 | 38.518 | 10.6994
В.о. начальника Сумського ЛВУМГ |  | Яхненко Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата