## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
2 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
3 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | 38.6 | 17.1 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
5 | 89.1751 | 4.3897 | 1.7357 | 0.2574 | 0.4337 | 0.0085 | 0.1304 | 0.113 | 0.2484 | 0.0033 | 2.3304 | 1.1744 | 0.7651 | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 |  |  | 0,00012 | 0,00014
6 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
7 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
8 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
9 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
10 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
11 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
12 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
13 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
14 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
15 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
16 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
17 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
18 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | 37.5 | 16.9
19 | 89.0294 | 4.4852 | 1.8073 | 0.2627 | 0.4398 | 0.0087 | 0.1383 | 0.12 | 0.2631 | 0.0033 | 2.3619 | 1.0803 | 0.7665 | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
20 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
21 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
22 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
23 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
24 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | 35 | 13.8
25 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
26 | 89.6102 | 4.4037 | 1.7009 | 0.2455 | 0.4057 | 0.0088 | 0.1218 | 0.1078 | 0.2546 | 0.0027 | 2.1595 | 0.9788 | 0.7608 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
27 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
28 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
29 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
30 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
31
[14 empty] | 8478.504 | 35.4978 | 9.8605 | 9378.953 | 39.2678 | 10.9077
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9378.953 | 39.2678 | 10.9077
Харківська | ГРС Киселі | 9378.953 | 39.2678 | 10.9077
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата