## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 35.7 | 14.8
5 | 93.3595 | 3.7439 | 0.8243 | 0.1127 | 0.1598 | 0.006 | 0.0516 | 0.0411 | 0.21 | 0.001 | 1.1967 | 0.2934 | 0.7225 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
13 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 32.8 | 13.2 |  |  | відсутні
20 | 93.355 | 3.7465 | 0.819 | 0.1112 | 0.1574 | 0.006 | 0.0506 | 0.0404 | 0.2065 | 0.003 | 1.1861 | 0.3183 | 0.7225 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | 0,00013 | 0,00016
21 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 31.2 | 12.2
25 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | 93.3479 | 3.7542 | 0.8258 | 0.1124 | 0.1585 | 0.006 | 0.051 | 0.0406 | 0.2113 | 0.0006 | 1.1868 | 0.3049 | 0.7227 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
28 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
31
[14 empty] | 8340.1167 | 34.9184 | 9.6996 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422
Харківська | ГРС Медведівка | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата