## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
4 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | 37.5 | 15
5 | 92.5772 | 4.0491 | 0.9608 | 0.1403 | 0.1979 | 0.0058 | 0.0665 | 0.0548 | 0.2551 | 0.0009 | 1.3815 | 0.3101 | 0.7302 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
7 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
11 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
12 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
13 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
18 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
19 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | 35.2 | 11.8 |  |  | відсутні
20 | 92.5622 | 4.043 | 0.959 | 0.1391 | 0.197 | 0.0059 | 0.0656 | 0.0539 | 0.2512 | 0.0016 | 1.402 | 0.3195 | 0.7301 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  | 0,00013 | 0,00016
21 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | 35.6 | 12.1
25 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | 92.6129 | 4.035 | 0.9534 | 0.1384 | 0.1956 | 0.0058 | 0.0656 | 0.0539 | 0.2563 | 0.0007 | 1.3684 | 0.314 | 0.7299 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
29 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
30 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
31
[14 empty] | 8391.588 | 35.1339 | 9.7594 | 9290.6278 | 38.898 | 10.805
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9290.6278 | 38.898 | 10.805
Харківська | ГРС Старовірівка | 9290.6278 | 38.898 | 10.805
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата