## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
2 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
3 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 26 | 6.8
4 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
5 | 92.6503 | 3.9506 | 1.0555 | 0.1587 | 0.2237 | 0.0053 | 0.0747 | 0.059 | 0.2061 | 0.001 | 1.3195 | 0.2956 | 0.7299 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
6 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
7 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
8 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
9 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
10 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
11 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
12 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
13 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
14 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
15 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
16 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
17 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
18 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | 25.3 | 4.5 |  |  | відсутні
19 | 92.7391 | 3.937 | 1.0531 | 0.1573 | 0.2215 | 0.0053 | 0.0734 | 0.0574 | 0.1961 | 0.0015 | 1.2671 | 0.2912 | 0.729 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 |  |  | 0,00012 | 0,00017
20 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
21 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
22 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
23 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
24 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
25 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | 26.3 | 5
26 | 92.7547 | 3.953 | 1.0572 | 0.1579 | 0.2232 | 0.0053 | 0.0741 | 0.0582 | 0.2008 | 0.0007 | 1.2221 | 0.2928 | 0.7292 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
27 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
28 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
29 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
30 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
31
[14 empty] | 8403.5541 | 35.184 | 9.7733 | 9304.672 | 38.9568 | 10.8213
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9304.672 | 38.9568 | 10.8213
Харківська | ГРС Зоряне | 9304.672 | 38.9568 | 10.8213
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата