## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9061.4791 | 37.9386 | 10.5385 | 11395.2424 | 47.7096 | 13.2527
2 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9061.4791 | 37.9386 | 10.5385 | 11395.2424 | 47.7096 | 13.2527
3 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9061.4791 | 37.9386 | 10.5385 | 11395.2424 | 47.7096 | 13.2527
4 | 89.8212 | 4.7639 | 0.9203 | 0.1044 | 0.1505 | 0.0043 | 0.0415 | 0.0311 | 0.1384 | 0.0007 | 0.3098 | 3.7137 | 0.7622 | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557 | 17.7 | 14.6
5 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
6 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
7 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
8 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
9 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
10 | [13 empty] | 8185.5834 | 34.2714 | 9.5198 | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451 | 11397.8697 | 47.7206 | 13.2557
11 | 89.7694 | 4.7818 | 0.9264 | 0.103 | 0.1507 | 0.0057 | 0.0405 | 0.0268 | 0.0937 | 0.0123 | 0.3646 | 3.7251 | 0.7615 | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317 | 15.6 | 14.8
12 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
13 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
14 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
15 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
16 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
17 | [13 empty] | 8166.213 | 34.1903 | 9.4973 | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207 | 11377.2095 | 47.6341 | 13.2317
18 | 89.9205 | 4.7425 | 0.9153 | 0.1039 | 0.1492 | 0.0043 | 0.0408 | 0.0303 | 0.1061 | 0.0007 | 0.3016 | 3.6849 | 0.7606 | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544 | 9.2 | 5.8
19 | [13 empty] | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
20 | [13 empty] | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
21 | [13 empty] | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
22 | [13 empty] | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
23 | [13 empty] | 8175.8623 | 34.2307 | 9.5085 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11396.7471 | 47.7159 | 13.2544
24 | 89.9212 | 4.735 | 0.9169 | 0.1043 | 0.15 | 0.0043 | 0.041 | 0.0306 | 0.1237 | 0.0006 | 0.3003 | 3.6721 | 0.761 | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617 | 10.9 | 7.2
25 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
26 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
28 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
29 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
30 | [13 empty] | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11402.981 | 47.742 | 13.2617
31
[14 empty] | 8178.7763 | 34.2429 | 9.5119 | 9059.9743 | 37.9323 | 10.5368
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9059.9743 | 37.9323 | 10.5368
Харківська | ГРС Сніжків | 9059.9743 | 37.9323 | 10.5368
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата