## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8453.1863 | 35.3918 | 9.8311 | 9358.6034 | 39.1826 | 10.8841 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
2 | [13 empty] | 8453.1863 | 35.3918 | 9.8311 | 9358.6034 | 39.1826 | 10.8841 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
3 | [13 empty] | 8453.1863 | 35.3918 | 9.8311 | 9358.6034 | 39.1826 | 10.8841 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
4 | 90.4666 | 4.7084 | 1.3856 | 0.2027 | 0.3 | 0.0054 | 0.0948 | 0.0721 | 0.1544 | 0.0014 | 0.3143 | 2.2942 | 0.7579 | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679 | 20.3 | 16
5 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
6 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
7 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
8 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
9 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
10 | [13 empty] | 8426.9133 | 35.2818 | 9.8005 | 9330.1807 | 39.0636 | 10.851 | 11761.823 | 49.2444 | 13.679
11 | 90.3687 | 4.7985 | 1.4054 | 0.2016 | 0.2945 | 0.0057 | 0.0904 | 0.0674 | 0.1565 | 0.0008 | 0.2944 | 2.316 | 0.7586 | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814 | 15.7 | 11.4
12 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
13 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
14 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
15 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
16 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
17 | [13 empty] | 8432.1679 | 35.3038 | 9.8066 | 9335.7936 | 39.0871 | 10.8575 | 11763.8532 | 49.2529 | 13.6814
18 | 90.2677 | 4.8666 | 1.432 | 0.1934 | 0.2945 | 0.0047 | 0.0866 | 0.071 | 0.1311 | 0.0011 | 0.3355 | 2.3159 | 0.7586 | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727 | 10.8 | 9
19 | [13 empty] | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727
20 | [13 empty] | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727
21 | [13 empty] | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727
22 | [13 empty] | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727
23 | [13 empty] | 8426.77 | 35.2812 | 9.8003 | 9329.8702 | 39.0623 | 10.8506 | 11756.4251 | 49.2218 | 13.6727
24 | 90.3337 | 4.9759 | 1.4825 | 0.2035 | 0.2977 | 0.0049 | 0.0851 | 0.0658 | 0.1214 | 0.0022 | 0.3261 | 2.1013 | 0.757 | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325 | 7.7 | 3
25 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
26 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325 |  |  | 0,00013 | 0,00015 | відсутні
27 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
28 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
29 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
30 | [13 empty] | 8455.5031 | 35.4015 | 9.8338 | 9361.3262 | 39.194 | 10.8872 | 11807.8486 | 49.4371 | 13.7325
31
[14 empty] | 8439.2616 | 35.3335 | 9.8149 | 9343.58 | 39.1197 | 10.8666
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9343.58 | 39.1197 | 10.8666
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9343.58 | 39.1197 | 10.8666
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата