## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0169/2017 дійсне до 23.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
2 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
3 | 88.7054 | 5.0984 | 2.5137 | 0.329 | 0.6687 | 0.0056 | 0.1539 | 0.1423 | 0.2598 | 0.0015 | 1.0569 | 1.0647 | 0.7777 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639 | -8.3 | -0.2
4 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
5 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
6 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
7 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
8 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
9 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
10 | [13 empty] | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 9716.2512 | 40.68 | 11.3 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
11 | 88.9074 | 5.0196 | 2.4694 | 0.329 | 0.6643 | 0.0057 | 0.1668 | 0.1497 | 0.2117 | 0.0017 | 1.1162 | 0.9586 | 0.7747 | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639 | -8.6 | -0.6
12 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
13 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
14 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
15 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
16 | [13 empty] | 8768.033 | 36.71 | 10.1972 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
17 | 92.782 | 3.9685 | 0.9393 | 0.1205 | 0.1955 | 0.01 | 0.0601 | 0.0472 | 0.1033 | 0.0049 | 1.3572 | 0.4116 | 0.7255 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -10.4 | -1.2
18 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | 88.4449 | 5.2182 | 2.5707 | 0.3279 | 0.6729 | 0.0058 | 0.1671 | 0.1516 | 0.2437 | 0.0017 | 1.1134 | 1.0822 | 0.7796 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611 | -8.4 | -0.8
24 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
25 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
26 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
27 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
28 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
29 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
30 | [13 empty] | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 9728.1935 | 40.73 | 11.3139 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8668.4342 | 36.293 | 10.0814 | 9591.1198 | 40.1561 | 11.1545
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9591.1198 | 40.1561 | 11.1545
Харківська | ГРС Восток | 9591.1198 | 40.1561 | 11.1545
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата