## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.2944 | 3.5804 | 1.173 | 0.1655 | 0.3 | 0.0046 | 0.0993 | 0.0993 | 0.2875 |  | 3.6004 | 2.3956 | 0.7703 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11211.4265 | 46.94 | 13.0389
2 | 88.8394 | 3.5264 | 1.1571 | 0.1634 | 0.2944 | 0.0044 | 0.097 | 0.0965 | 0.2765 |  | 3.1933 | 2.3516 | 0.7666 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111 | -10.6 | -2.4 | 0,0008 | <0,0002 | відсутні
3 | 89.5618 | 3.3477 | 1.1352 | 0.1618 | 0.2979 | 0.0042 | 0.0985 | 0.099 | 0.2829 |  | 2.6376 | 2.3734 | 0.7631 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
4 | 89.6321 | 3.3173 | 1.1251 | 0.1606 | 0.298 | 0.0044 | 0.0992 | 0.1004 | 0.2843 |  | 2.6051 | 2.3735 | 0.7628 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
5 | 89.0682 | 3.4278 | 1.1375 | 0.1601 | 0.2964 | 0.0043 | 0.099 | 0.1009 | 0.2887 |  | 3.0307 | 2.3864 | 0.7659 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
6 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
7 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11287.8572 | 47.26 | 13.1278
8 | 88.3929 | 3.5714 | 1.1591 | 0.1607 | 0.291 | 0.0045 | 0.0967 | 0.0976 | 0.2871 |  | 3.4743 | 2.4647 | 0.7699 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11211.4265 | 46.94 | 13.0389
9 | 88.905 | 3.4616 | 1.1448 | 0.1607 | 0.2934 | 0.0046 | 0.0968 | 0.0978 | 0.2863 |  | 3.1433 | 2.4057 | 0.7668 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
10 | 89.1499 | 3.4323 | 1.143 | 0.1603 | 0.2928 | 0.0044 | 0.0973 | 0.099 | 0.2849 |  | 2.9626 | 2.3735 | 0.7653 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
11 | 88.931 | 3.4277 | 1.1185 | 0.1576 | 0.2883 | 0.0044 | 0.0971 | 0.0988 | 0.2888 |  | 3.0963 | 2.4915 | 0.767 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
12 | 89.2506 | 3.3562 | 1.1085 | 0.155 | 0.2838 | 0.0041 | 0.0959 | 0.0981 | 0.2843 |  | 2.9141 | 2.4494 | 0.7647 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222 | -11 | -3.2
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
15 | 88.5598 | 3.621 | 1.1679 | 0.1639 | 0.2889 | 0.0038 | 0.0966 | 0.0959 | 0.2834 |  | 3.2815 | 2.4373 | 0.7688 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
16 | 87.9527 | 3.7291 | 1.2095 | 0.1683 | 0.2965 | 0.0042 | 0.097 | 0.0937 | 0.283 |  | 3.7369 | 2.4291 | 0.7723 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
17 | 89.4469 | 3.7326 | 1.1031 | 0.1525 | 0.2697 | 0.0049 | 0.0883 | 0.0843 | 0.2606 |  | 3.035 | 1.8221 | 0.7587 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
18 | 92.469 | 3.9494 | 0.9098 | 0.1182 | 0.2029 | 0.0079 | 0.0691 | 0.0668 | 0.2383 |  | 1.47 | 0.4986 | 0.7312 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
19 | 90.8554 | 3.6351 | 1.0334 | 0.1393 | 0.247 | 0.0058 | 0.0782 | 0.0756 | 0.2451 |  | 2.1743 | 1.5108 | 0.7479 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -11.3 | -3
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
22 | 90.3568 | 3.4942 | 1.0528 | 0.1437 | 0.2575 | 0.0064 | 0.0832 | 0.0811 | 0.2486 |  | 2.3703 | 1.9054 | 0.7535 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
23 | 89.6171 | 3.3899 | 1.0906 | 0.1501 | 0.2765 | 0.0051 | 0.0893 | 0.0889 | 0.2497 |  | 2.7925 | 2.2503 | 0.7602 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
24 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
25 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
26 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
27 | 89.5604 | 3.3397 | 1.0729 | 0.1475 | 0.2719 | 0.0035 | 0.0864 | 0.0841 | 0.2127 | 0.014 | 2.8033 | 2.4036 | 0.7602 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222 | -11.5 | -2.9
28 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
29 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
30 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8146.7231 | 34.1087 | 9.4746 | 9018.3435 | 37.758 | 10.4883
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9018.3435 | 37.758 | 10.4883
Харківська | ГРС Андрiївка | 9015.143 | 37.7446 | 10.4846
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9015.764 | 37.7472 | 10.4853
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9014.8802 | 37.7435 | 10.4843
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9014.307 | 37.7411 | 10.4836
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9014.5697 | 37.7422 | 10.4839
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9016.7671 | 37.7514 | 10.4865
Харківська | ГРС с. Комсомольське, с .Слобожанське | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9014.0682 | 37.7401 | 10.4834
Харківська | ГРС с. Липцi | 9014.9041 | 37.7436 | 10.4843
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824
Харківська | ГРС с. Проходи | 9014.7608 | 37.743 | 10.4842
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9016.385 | 37.7498 | 10.4861
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9013.686 | 37.7385 | 10.4829
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9025.0073 | 37.7859 | 10.4961
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата