## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11144.5497 | 46.66 | 12.9611
2 | 86.3696 | 4.199 | 1.5253 | 0.2187 | 0.399 | 0.0037 | 0.1316 | 0.1229 | 0.2183 | 0.0261 | 4.2033 | 2.5825 | 0.7853 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667 | -11.2 | -1.6
3 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
4 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
7 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
8 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
10 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
11 | 86.3692 | 4.22 | 1.5315 | 0.2182 | 0.4034 | 0.0038 | 0.133 | 0.1243 | 0.2268 | 0.0219 | 4.134 | 2.6139 | 0.7859 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778 | -10.7 | -2.2 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
13 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
14 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
15 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11158.8804 | 46.72 | 12.9778
17 | 87.6018 | 4.0391 | 1.3609 | 0.2043 | 0.3452 | 0.0039 | 0.1205 | 0.1049 | 0.2018 | 0.0229 | 3.4224 | 2.5723 | 0.7761 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611 | -10.9 | -2.5
18 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
19 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
20 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
21 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
22 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
23 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
25 | 86.5487 | 4.169 | 1.4843 | 0.2082 | 0.3785 | 0.0035 | 0.1196 | 0.1083 | 0.1742 | 0.0258 | 4.1368 | 2.6431 | 0.7826 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389 | -11 | -1.5
26 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
27 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
28 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
29 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
30 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8133.1806 | 34.052 | 9.4589 | 8998.3043 | 37.6741 | 10.465
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8998.3043 | 37.6741 | 10.465
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8998.0655 | 37.6731 | 10.4648
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 9000.9555 | 37.6852 | 10.4681
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата