## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11101.5574 | 46.48 | 12.9111
2 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11101.5574 | 46.48 | 12.9111
3 | 87.5632 | 3.7637 | 1.214 | 0.1668 | 0.2898 | 0.0035 | 0.091 | 0.083 | 0.2263 | 0.0184 | 4.1633 | 2.417 | 0.7724 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278 | -8.9 | -1.1
4 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
5 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
6 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
7 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
8 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
9 | 87.5901 | 3.7762 | 1.2076 | 0.1631 | 0.2848 | 0.0035 | 0.0877 | 0.0789 | 0.1881 | 0.026 | 4.1451 | 2.4489 | 0.7713 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083 | -9.6 | -2.5 | 0,0006 | <0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
11 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
12 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
13 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
14 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
15 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
16 | 87.5295 | 3.7917 | 1.2121 | 0.1637 | 0.2817 | 0.0035 | 0.0858 | 0.076 | 0.1724 | 0.0225 | 4.1878 | 2.4733 | 0.7713 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944 | -9.5 | -1.4
17 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
18 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
19 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
20 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
21 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
22 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
23 | 87.3684 | 3.7952 | 1.2172 | 0.1657 | 0.284 | 0.0035 | 0.084 | 0.0723 | 0.1202 | 0.0244 | 4.3411 | 2.524 | 0.7712 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444 | -9.2 | -1.6
24 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
25 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
26 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
27 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
28 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
29 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
30 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11044.2344 | 46.24 | 12.8444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8005.4697 | 33.5173 | 9.3104 | 8861.6367 | 37.1019 | 10.3061
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 8861.6367 | 37.1019 | 10.3061
Харківська | ГРС м. Дергачi | 8861.2545 | 37.1003 | 10.3056
Харківська | ГРС с. Золочiв | 8862.0427 | 37.1036 | 10.3066
Харківська | ГРС с. Слатiне | 8861.8517 | 37.1028 | 10.3063
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 8862.0427 | 37.1036 | 10.3066
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата