## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
4 | 80.4505 | 8.4454 | 5.3219 | 0.5182 | 1.2216 | 0.0072 | 0.2521 | 0.2971 | 0.2312 | 0.002 | 1.7956 | 1.4572 | 0.857 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 10416.0697 | 43.61 | 12.1139 | 12348.333 | 51.7 | 14.3611 | -8.1 | -1.1
5 | 88.8402 | 4.5068 | 1.3834 | 0.1512 | 0.2781 | 0.0031 | 0.0679 | 0.0579 | 0.0845 | 0.0823 | 3.0891 | 1.4555 | 0.7569 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.4 | -0.9
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
12 | 88.4026 | 4.5551 | 1.3692 | 0.1356 | 0.2545 | 0.0028 | 0.051 | 0.042 | 0.1336 | 0.1901 | 3.713 | 1.1505 | 0.7572 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -8.2 | -1.3
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
14 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
16 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
17 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
18 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
19 | 88.321 | 4.5479 | 1.3549 | 0.1355 | 0.2516 | 0.0028 | 0.05 | 0.04 | 0.0462 | 0.201 | 3.9771 | 1.072 | 0.7548 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167 | -8.6 | -0.7 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
21 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
22 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
23 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
24 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
25 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
26 | 86.9641 | 4.5703 | 1.4078 | 0.1484 | 0.2787 | 0.0032 | 0.0603 | 0.0499 | 0.0479 | 0.3122 | 5.1002 | 1.057 | 0.7629 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194 | -8.3 | -0.8
27 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
28 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
29 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
30 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11194.7073 | 46.87 | 13.0194
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8160.6479 | 34.167 | 9.4908 | 9032.3876 | 37.8168 | 10.5047
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9032.3876 | 37.8168 | 10.5047
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9020.9947 | 37.7691 | 10.4914
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9036.663 | 37.8347 | 10.5096
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата