## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | 96.1869 | 2.0364 | 0.62 | 0.0954 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0135 | 0.0095 | 0.0071 | 0.741 | 0.1751 | 0.6976 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -17.9
3 | 95.9744 | 2.1713 | 0.6672 | 0.1028 | 0.1033 | 0.0012 | 0.0194 | 0.014 | 0.0097 | 0.0054 | 0.7371 | 0.1942 | 0.6995 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -18.3
4 | 96.0097 | 2.2072 | 0.6786 | 0.1037 | 0.1018 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0095 | 0.0059 | 0.6675 | 0.1826 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.4
5 | 96.0043 | 2.2136 | 0.6863 | 0.105 | 0.1033 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0135 | 0.0098 | 0.005 | 0.6548 | 0.1843 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.8
6 | 96.0662 | 2.1706 | 0.6664 | 0.102 | 0.1002 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0089 | 0.0051 | 0.6679 | 0.1798 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.8
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | 95.9184 | 2.2455 | 0.6937 | 0.1061 | 0.1051 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0142 | 0.0101 | 0.006 | 0.6916 | 0.1886 | 0.7 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -17.3
10 | 95.9875 | 2.2021 | 0.679 | 0.1043 | 0.1031 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0142 | 0.0099 | 0.0052 | 0.6899 | 0.1841 | 0.6995 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18
11 | 95.75 | 2.3612 | 0.739 | 0.115 | 0.1132 | 0.0013 | 0.021 | 0.0152 | 0.0106 | 0.0049 | 0.671 | 0.1976 | 0.7016 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.8
12 | 95.6372 | 2.44 | 0.7588 | 0.1173 | 0.1154 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0151 | 0.0107 | 0.0051 | 0.6725 | 0.2054 | 0.7025 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.9
13 | 95.5336 | 2.4993 | 0.7832 | 0.121 | 0.1206 | 0.0013 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0113 | 0.0051 | 0.6733 | 0.2132 | 0.7034 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
16 | 95.7196 | 2.3854 | 0.7415 | 0.1134 | 0.112 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0152 | 0.0107 | 0.005 | 0.6748 | 0.2002 | 0.7018 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.6
17 | 95.6196 | 2.4688 | 0.7639 | 0.1168 | 0.1146 | 0.0013 | 0.021 | 0.0151 | 0.0101 | 0.0049 | 0.6555 | 0.2084 | 0.7026 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18.9
18 | 95.6746 | 2.4244 | 0.7513 | 0.1147 | 0.1132 | 0.0013 | 0.021 | 0.0152 | 0.0109 | 0.0048 | 0.6641 | 0.2045 | 0.7022 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.7
19 | 95.5787 | 2.4844 | 0.7674 | 0.1176 | 0.1158 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0155 | 0.0111 | 0.005 | 0.6693 | 0.2124 | 0.703 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19
20 | 95.379 | 2.6175 | 0.8115 | 0.1242 | 0.1219 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0161 | 0.0116 | 0.0047 | 0.6648 | 0.2249 | 0.7047 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.9
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | 94.5892 | 3.2109 | 0.9068 | 0.1176 | 0.1146 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0135 | 0.0061 | 0.781 | 0.2236 | 0.7096 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.7
24 | 95.6543 | 2.4448 | 0.7548 | 0.1159 | 0.114 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0156 | 0.0114 | 0.0045 | 0.6583 | 0.2036 | 0.7024 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19.7
25 | 95.857 | 2.2869 | 0.6899 | 0.1041 | 0.1021 | 0.0011 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0097 | 0.0049 | 0.7128 | 0.1986 | 0.7003 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.5
26 | 95.8998 | 2.2537 | 0.6867 | 0.1052 | 0.1037 | 0.0012 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0106 | 0.005 | 0.7005 | 0.1997 | 0.7001 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.1
27 | 95.9229 | 2.2376 | 0.6779 | 0.1039 | 0.1023 | 0.0012 | 0.0197 | 0.014 | 0.0107 | 0.0052 | 0.7066 | 0.198 | 0.6999 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.2
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | 96.1131 | 2.1071 | 0.6348 | 0.0965 | 0.0945 | 0.0012 | 0.018 | 0.0125 | 0.0087 | 0.0041 | 0.7289 | 0.1806 | 0.6981 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -17.9 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Хмельницька | Віньківці С | 9093.6516 | 38.0733 | 10.5759
Хмельницька | Дашківці С | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Хмельницька | Деражня С | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763
Хмельницька | Лісоводи С | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786
Хмельницька | Левада С | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Хмельницька | Чемерівці С | 9093.8905 | 38.0743 | 10.5762
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата