## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Київоблгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
2 | 88.992 | 5.0792 | 1.2271 | 0.1275 | 0.1949 | 0.0042 | 0.0551 | 0.0474 | 0.0776 | 0.0043 | 1.6252 | 2.5655 | 0.7609 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
9 | 89.0751 | 5.0928 | 1.1765 | 0.123 | 0.1891 | 0.004 | 0.0528 | 0.0473 | 0.0752 | 0.0029 | 1.6486 | 2.5127 | 0.7596 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
16 | 89.0401 | 5.0889 | 1.1961 | 0.1239 | 0.1897 | 0.0039 | 0.0513 | 0.0438 | 0.0696 | 0.003 | 1.62 | 2.5697 | 0.7601 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -8.4 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
23 | 88.8901 | 5.25 | 1.151 | 0.1268 | 0.1975 | 0.004 | 0.0516 | 0.0424 | 0.0671 | 0.0033 | 1.5921 | 2.6241 | 0.7611 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.4 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931
Київська | Славутич | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9107.6957 | 38.1321 | 10.5923
Чернігівська | Березна | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926
Чернігівська | Брусилів | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925
Чернігівська | В.Зліїв | 9108.2451 | 38.1344 | 10.5929
Чернігівська | Волосківці | 9107.8152 | 38.1326 | 10.5924
Чернігівська | Гончарівське | 9108.4601 | 38.1353 | 10.5931
Чернігівська | Городня | 9107.8629 | 38.1328 | 10.5924
Чернігівська | Деревини | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Чернігівська | Дніпровське | 9108.2212 | 38.1343 | 10.5929
Чернігівська | Добрянка | 9108.7705 | 38.1366 | 10.5935
Чернігівська | Ковчин | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Чернігівська | Куликівка | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926
Чернігівська | Локнисте | 9108.2212 | 38.1343 | 10.5929
Чернігівська | Любеч | 9107.7435 | 38.1323 | 10.5923
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927
Чернігівська | Мена | 9108.3167 | 38.1347 | 10.593
Чернігівська | Орлівка | 9108.2212 | 38.1343 | 10.5929
Чернігівська | Петрівка | 9107.7435 | 38.1323 | 10.5923
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9107.648 | 38.1319 | 10.5922
Чернігівська | Ріпки | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926
Чернігівська | Снов`янка | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926
Чернігівська | Сосниця | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Чернігівська | Т.Шевченка | 9107.8391 | 38.1327 | 10.5924
Чернігівська | Хоробичі | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Чернігівська | Чернігів-2 | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
Чернігівська | Чернігів-3 | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата