## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
4 | 89.1596 | 5.0602 | 1.1986 | 0.1299 | 0.2005 | 0.0044 | 0.0541 | 0.0451 | 0.0699 | 0.0042 | 1.6846 | 2.3889 | 0.7586 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
6 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
7 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
11 | 89.1757 | 5.0489 | 1.1993 | 0.13 | 0.2006 | 0.0043 | 0.0543 | 0.0453 | 0.071 | 0.0035 | 1.6832 | 2.3839 | 0.7585 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
14 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
15 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
16 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
18 | 88.7544 | 5.234 | 1.2027 | 0.1288 | 0.2004 | 0.0042 | 0.0538 | 0.0448 | 0.0728 | 0.0042 | 1.6132 | 2.6867 | 0.7628 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139 | -8.4 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11447.884 | 47.93 | 13.3139
25 | 88.9429 | 5.1535 | 1.1881 | 0.1289 | 0.2012 | 0.0042 | 0.0539 | 0.0453 | 0.0772 | 0.0057 | 1.6014 | 2.5977 | 0.7612 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.6 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.8893 | 34.4569 | 9.5714 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Сумська | Глухів | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Сумська | Кролевець | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996
Сумська | Пирогівка | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999
Сумська | Свіса | 9114.3118 | 38.1598 | 10.5999
Сумська | Слоут | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Сумська | Шостка 2 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003
Сумська | Ямпіль | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996
Чернігівська | Бахмач | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998
Чернігівська | Борзна | 9113.5714 | 38.1567 | 10.5991
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Чернігівська | Городище | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001
Чернігівська | Короп | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Чернігівська | Обмачеве | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата