## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", АТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
3 | 88.9872 | 5.0818 | 1.231 | 0.1291 | 0.1988 | 0.0042 | 0.0555 | 0.0479 | 0.0744 | 0.004 | 1.6244 | 2.5617 | 0.761 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.4 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
10 | 88.9922 | 5.1078 | 1.2168 | 0.1264 | 0.1937 | 0.004 | 0.0531 | 0.0475 | 0.0749 | 0.004 | 1.6263 | 2.5533 | 0.7607 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
12 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
13 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
16 | 88.9461 | 5.1628 | 1.223 | 0.1261 | 0.1965 | 0.004 | 0.0535 | 0.046 | 0.0717 | 0.0035 | 1.6248 | 2.542 | 0.7609 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
26 | 88.9477 | 5.168 | 1.1569 | 0.127 | 0.1998 | 0.004 | 0.0522 | 0.0425 | 0.0617 | 0.0038 | 1.6007 | 2.6357 | 0.7608 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -8.6 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.4116 | 34.4549 | 9.5708 | 9112.8548 | 38.1537 | 10.5983
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9112.8548 | 38.1537 | 10.5983
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9113.237 | 38.1553 | 10.5987
Чернігівська | Дорогінка | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598
Чернігівська | Коломийцівка | 9108.8661 | 38.137 | 10.5936
Чернігівська | Ніжин | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата