## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ДП "УКРАВТОГАЗ", ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.0028 | 2.6965 | 0.9027 | 0.1365 | 0.1589 | 0.0018 | 0.0358 | 0.0286 | 0.0369 | 0.0066 | 0.7441 | 0.2487 | 0.7091 | 8268.0808 | 34.6168 | 9.6158 | 9164.971 | 38.3719 | 10.6589 | 11944.5402 | 50.0094 | 13.8915 | -15.7 | -10.4
2 | 94.9428 | 2.7182 | 0.916 | 0.1382 | 0.1643 | 0.0019 | 0.0376 | 0.0303 | 0.0394 | 0.0057 | 0.7549 | 0.2508 | 0.7097 | 8273.0965 | 34.6378 | 9.6216 | 9170.3211 | 38.3943 | 10.6651 | 11946.1404 | 50.0161 | 13.8934 | -15.5 | -10.6
3 | 94.9891 | 2.7014 | 0.9078 | 0.1374 | 0.1616 | 0.0019 | 0.037 | 0.0296 | 0.0404 | 0.0036 | 0.7389 | 0.2513 | 0.7094 | 8271.759 | 34.6322 | 9.6201 | 9168.9358 | 38.3885 | 10.6635 | 11947.2391 | 50.0207 | 13.8946 | -16 | -10.2
4 | 94.8844 | 2.7586 | 0.9225 | 0.1393 | 0.1615 | 0.0018 | 0.0363 | 0.0289 | 0.0361 | 0.0084 | 0.7661 | 0.2561 | 0.71 | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9170.0106 | 38.393 | 10.6647 | 11943.5848 | 50.0054 | 13.8904 | -16.2 | -10.6
5 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9170.0106 | 38.393 | 10.6647 | 11943.5848 | 50.0054 | 13.8904
6 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9170.0106 | 38.393 | 10.6647 | 11943.5848 | 50.0054 | 13.8904
7 | 95.1172 | 2.612 | 0.8616 | 0.1308 | 0.1507 | 0.0018 | 0.0339 | 0.0266 | 0.0329 | 0.0089 | 0.7811 | 0.2426 | 0.7078 | 8250.239 | 34.5421 | 9.595 | 9145.7439 | 38.2914 | 10.6365 | 11930.496 | 49.9506 | 13.8752 | -16 | -10 | <0.0001 | 0.0004 | відсутні
8 | 95.3852 | 2.4747 | 0.7999 | 0.1221 | 0.1349 | 0.0017 | 0.0294 | 0.0231 | 0.0327 | 0.0071 | 0.7558 | 0.2336 | 0.7054 | 8230.2476 | 34.4584 | 9.5718 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664 | -16.3 | -10.3
9 | 95.3194 | 2.5306 | 0.8288 | 0.1262 | 0.1425 | 0.0017 | 0.0315 | 0.0245 | 0.0303 | 0.0037 | 0.7279 | 0.2327 | 0.7061 | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11933.816 | 49.9645 | 13.879 | -16.8 | -11.2
10 | 94.8525 | 2.8691 | 0.8976 | 0.127 | 0.1435 | 0.0017 | 0.0313 | 0.0246 | 0.0318 | 0.0028 | 0.7739 | 0.2443 | 0.7093 | 8268.2002 | 34.6173 | 9.6159 | 9165.0188 | 38.3721 | 10.6589 | 11942.6533 | 50.0015 | 13.8893 | -15 | -10
11 | 93.7486 | 3.6122 | 1.0733 | 0.1321 | 0.1459 | 0.0015 | 0.0297 | 0.0237 | 0.0317 | 0.0043 | 0.9454 | 0.2517 | 0.7168 | 8322.8003 | 34.8459 | 9.6794 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11955.5748 | 50.0556 | 13.9043 | -17.1 | -12
12 | [13 empty] | 8322.8003 | 34.8459 | 9.6794 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11955.5748 | 50.0556 | 13.9043
13 | [13 empty] | 8322.8003 | 34.8459 | 9.6794 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11955.5748 | 50.0556 | 13.9043
14 | [13 empty] | 8322.8003 | 34.8459 | 9.6794 | 9222.9389 | 38.6146 | 10.7263 | 11955.5748 | 50.0556 | 13.9043
15 | 91.9331 | 5.0044 | 1.4727 | 0.1528 | 0.1543 | 0.0013 | 0.0278 | 0.0221 | 0.0298 | 0.0042 | 1.008 | 0.1894 | 0.7296 | 8463.4806 | 35.4349 | 9.843 | 9373.6268 | 39.2455 | 10.9015 | 12043.6134 | 50.4242 | 14.0067 | -14.6 | -9
16 | 94.6389 | 2.9909 | 0.9485 | 0.1324 | 0.1509 | 0.0017 | 0.0331 | 0.0264 | 0.0356 | 0.0042 | 0.8004 | 0.237 | 0.7111 | 8284.9194 | 34.6873 | 9.6354 | 9182.8605 | 38.4468 | 10.6797 | 11950.8218 | 50.0357 | 13.8988 | -17.6 | -8.4
17 | 94.5427 | 3.0176 | 0.9753 | 0.1367 | 0.1615 | 0.0018 | 0.0361 | 0.0288 | 0.0386 | 0.004 | 0.8128 | 0.244 | 0.7122 | 8293.4701 | 34.7231 | 9.6453 | 9191.9606 | 38.4849 | 10.6903 | 11953.4491 | 50.0467 | 13.9019 | -17.9 | -8.7
18 | 94.4073 | 3.1098 | 1.0038 | 0.1392 | 0.1645 | 0.0018 | 0.0368 | 0.0296 | 0.0393 | 0.0028 | 0.8143 | 0.2508 | 0.7133 | 8303.7882 | 34.7663 | 9.6573 | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031 | 11958.5365 | 50.068 | 13.9078 | -17.8 | -8.5
19 | [13 empty] | 8303.7882 | 34.7663 | 9.6573 | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031 | 11958.5365 | 50.068 | 13.9078
20 | [13 empty] | 8303.7882 | 34.7663 | 9.6573 | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031 | 11958.5365 | 50.068 | 13.9078
21 | [13 empty] | 8303.7882 | 34.7663 | 9.6573 | 9202.9953 | 38.5311 | 10.7031 | 11958.5365 | 50.068 | 13.9078
22 | 95.2279 | 2.5311 | 0.8022 | 0.119 | 0.1386 | 0.0016 | 0.0309 | 0.0241 | 0.0265 | 0.0057 | 0.8593 | 0.233 | 0.7061 | 8224.7541 | 34.4354 | 9.5654 | 9118.2288 | 38.1762 | 10.6045 | 11908.57 | 49.8588 | 13.8497 | -17.1 | -9.3 | <0.0001 | 0.0006
23 | 95.2567 | 2.5204 | 0.7965 | 0.1182 | 0.1378 | 0.0016 | 0.0306 | 0.024 | 0.0263 | 0.0068 | 0.8493 | 0.2318 | 0.7059 | 8223.7271 | 34.4311 | 9.5642 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11909.1193 | 49.8611 | 13.8503 | -17.4 | -8.4
24 | 94.5001 | 2.6463 | 0.888 | 0.1291 | 0.1641 | 0.0018 | 0.0385 | 0.0314 | 0.0579 | 0.0082 | 1.2888 | 0.2458 | 0.712 | 8227.0231 | 34.4449 | 9.568 | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058 | 11860.6097 | 49.658 | 13.7939 | -16 | -7
25 | 94.8016 | 2.6655 | 0.8957 | 0.1309 | 0.1665 | 0.0018 | 0.0392 | 0.0316 | 0.0501 | 0.0061 | 0.9622 | 0.2487 | 0.7105 | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9149.0639 | 38.3053 | 10.6404 | 11912.1526 | 49.8738 | 13.8538 | -16.8 | -7.6
26 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9149.0639 | 38.3053 | 10.6404 | 11912.1526 | 49.8738 | 13.8538
27 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9149.0639 | 38.3053 | 10.6404 | 11912.1526 | 49.8738 | 13.8538
28 | 94.493 | 2.8383 | 0.9755 | 0.1439 | 0.1878 | 0.002 | 0.0453 | 0.0373 | 0.0547 | 0.009 | 0.9357 | 0.2775 | 0.7137 | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9182.359 | 38.4447 | 10.6791 | 11928.6808 | 49.943 | 13.8731 | -17.3 | -7.2 |  |  | відсутні
29 | 94.2262 | 3.0503 | 1.0356 | 0.153 | 0.1949 | 0.0021 | 0.0465 | 0.0382 | 0.0576 | 0.0088 | 0.9025 | 0.2843 | 0.716 | 8312.2434 | 34.8017 | 9.6671 | 9211.6654 | 38.5674 | 10.7132 | 11947.6451 | 50.0224 | 13.8951 | -17.6 | -8.2
30 | 94.0924 | 3.1454 | 1.0641 | 0.1569 | 0.1978 | 0.0021 | 0.0468 | 0.0384 | 0.0565 | 0.0085 | 0.9008 | 0.2901 | 0.717 | 8322.466 | 34.8445 | 9.679 | 9222.6284 | 38.6133 | 10.7259 | 11953.067 | 50.0451 | 13.9014 | -16.8 | -8.6
31 | 94.4171 | 2.9115 | 0.9889 | 0.1463 | 0.1872 | 0.002 | 0.0448 | 0.0367 | 0.0553 | 0.0089 | 0.9227 | 0.2787 | 0.7143 | 8292.3714 | 34.7185 | 9.644 | 9190.3364 | 38.4781 | 10.6884 | 11934.3892 | 49.9669 | 13.8797 | -16.3 | -8.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.6535 | 34.682 | 9.6339 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Дніпропетровська | АГНКС-2 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9185.2968 | 38.457 | 10.6825
Дніпропетровська | ГРС ПТФ "За мир" с.Краснопілля | 9179.7556 | 38.4338 | 10.6761
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9181.4036 | 38.4407 | 10.678
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9179.4928 | 38.4327 | 10.6758
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789
Дніпропетровська | ГРС смт.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9178.9912 | 38.4306 | 10.6752
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Дніпрогаз", ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 9173.6411 | 38.4082 | 10.6689
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата