## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №680 | [18 empty] | Маршрут №680
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", П "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8298.3903 | 34.7437 | 9.651 | 9197.1674 | 38.5067 | 10.6963 | 11951.5861 | 50.0389 | 13.8997
2 | [13 empty] | 8298.3903 | 34.7437 | 9.651 | 9197.1674 | 38.5067 | 10.6963 | 11951.5861 | 50.0389 | 13.8997
3 | 93.7598 | 3.4714 | 0.8802 | 0.1177 | 0.1878 | 0.0093 | 0.0599 | 0.0512 | 0.1027 | 0.0033 | 1.0985 | 0.2582 | 0.7186 | 8320.5074 | 34.8363 | 9.6768 | 9220.025 | 38.6024 | 10.7229 | 11936.4194 | 49.9754 | 13.8821 | -8.7 | -5
4 | [13 empty] | 8320.5074 | 34.8363 | 9.6768 | 9220.025 | 38.6024 | 10.7229 | 11936.4194 | 49.9754 | 13.8821
5 | [13 empty] | 8320.5074 | 34.8363 | 9.6768 | 9220.025 | 38.6024 | 10.7229 | 11936.4194 | 49.9754 | 13.8821
6 | [13 empty] | 8320.5074 | 34.8363 | 9.6768 | 9220.025 | 38.6024 | 10.7229 | 11936.4194 | 49.9754 | 13.8821
7 | 93.9476 | 3.3956 | 0.8925 | 0.125 | 0.1704 | 0.0047 | 0.0372 | 0.0301 | 0.0929 | 0.0058 | 1.047 | 0.2512 | 0.7164 | 8304.9108 | 34.771 | 9.6586 | 9203.4729 | 38.5331 | 10.7036 | 11933.5055 | 49.9632 | 13.8787
8 | [13 empty] | 8304.9108 | 34.771 | 9.6586 | 9203.4729 | 38.5331 | 10.7036 | 11933.5055 | 49.9632 | 13.8787
9 | [13 empty] | 8304.9108 | 34.771 | 9.6586 | 9203.4729 | 38.5331 | 10.7036 | 11933.5055 | 49.9632 | 13.8787
10 | 95.3482 | 2.5071 | 0.8277 | 0.1255 | 0.1442 | 0.0017 | 0.0321 | 0.0253 | 0.0332 | 0.0021 | 0.7205 | 0.2324 | 0.706 | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806 | -9.2 | -6 | <0.0001 | 0.0004 | відсутні
11 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
12 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
13 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
14 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
15 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
16 | [13 empty] | 8242.787 | 34.5109 | 9.5864 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
17 | 92.6272 | 4.4048 | 1.2386 | 0.1402 | 0.1596 | 0.0028 | 0.0333 | 0.0271 | 0.0476 | 0.0066 | 1.0749 | 0.2374 | 0.7249 | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407 | -9 | -6.6
18 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
19 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
20 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
21 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
22 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
23 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407
24 | [13 empty] | 8394.5258 | 35.1462 | 9.7628 | 9299.4173 | 38.9348 | 10.8152 | 11986.8636 | 50.1866 | 13.9407 | -8.7 | -4.5 |  |  | відсутні
25 | 94.7271 | 2.7219 | 0.9171 | 0.1349 | 0.1663 | 0.0019 | 0.0383 | 0.0306 | 0.0582 | 0.0058 | 0.9402 | 0.2579 | 0.7113 | 8263.8293 | 34.599 | 9.6108 | 9159.788 | 38.3502 | 10.6528 | 11919.0792 | 49.9028 | 13.8619
26 | [13 empty] | 8263.8293 | 34.599 | 9.6108 | 9159.788 | 38.3502 | 10.6528 | 11919.0792 | 49.9028 | 13.8619
27 | [13 empty] | 8263.8293 | 34.599 | 9.6108 | 9159.788 | 38.3502 | 10.6528 | 11919.0792 | 49.9028 | 13.8619
28 | 95.1806 | 2.602 | 0.795 | 0.1171 | 0.1221 | 0.0014 | 0.0252 | 0.0193 | 0.0341 | 0.0081 | 0.857 | 0.238 | 0.7062 | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9117.6078 | 38.1736 | 10.6038 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483 |  |  | <0.0001 | 0.0003
29 | [13 empty] | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9117.6078 | 38.1736 | 10.6038 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
30 | [13 empty] | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9117.6078 | 38.1736 | 10.6038 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
31 | 94.7722 | 2.8315 | 0.8703 | 0.128 | 0.1384 | 0.0016 | 0.0325 | 0.0282 | 0.0898 | 0.0083 | 0.8397 | 0.2595 | 0.7111 | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657 | 11935.5595 | 49.9718 | 13.8811 | -9.6 | -4.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9197.669 | 38.5088 | 10.6969
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .11.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №680
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №680 |  | 9197.669 | 38.5088 | 10.6969
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9193.8475 | 38.4928 | 10.6924
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9199.6753 | 38.5172 | 10.6992
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9194.5879 | 38.4959 | 10.6933
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9196.8569 | 38.5054 | 10.6959
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9199.6753 | 38.5172 | 10.6992
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка (р-п Україна) | 9194.3013 | 38.4947 | 10.693
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9193.2503 | 38.4903 | 10.6918
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9194.3729 | 38.495 | 10.6931
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9190.1931 | 38.4775 | 10.6882
Дніпропетровська | ГРС с.Октябрське | 9196.1643 | 38.5025 | 10.6951
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9193.6803 | 38.4921 | 10.6923
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-1 | 9195.4477 | 38.4995 | 10.6943
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9193.7519 | 38.4924 | 10.6923
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9192.8682 | 38.4887 | 10.6913
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9183.8398 | 38.4509 | 10.6808
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944
Дніпропетровська | ГРС смт.Покровське | 9193.7997 | 38.4926 | 10.6924
Дніпропетровська | ГРС смт.Просяна | 9194.3968 | 38.4951 | 10.6931
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9194.9223 | 38.4973 | 10.6937
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9199.8425 | 38.5179 | 10.6994
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9199.2454 | 38.5154 | 10.6987
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .11.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата