## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
2 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
3 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
4 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
5 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
6 | [13 empty] | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
7 | 89.3181 | 5.1818 | 1.1907 | 0.1262 | 0.1968 | 0.0036 | 0.0515 | 0.0409 | 0.0759 | 0.0053 | 1.774 | 2.0351 | 0.7554 | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259 | -9 | -8.8
8 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
9 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
10 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
11 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
12 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
13 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
14 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11544.2105 | 48.3333 | 13.4259
15 | 89.2072 | 5.1822 | 1.2404 | 0.1297 | 0.2064 | 0.0037 | 0.0531 | 0.0431 | 0.0817 | 0.0089 | 1.773 | 2.0706 | 0.7569 | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254 | -10.9 | -9.3
16 | [13 empty] | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254
17 | [13 empty] | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254
18 | [13 empty] | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254
19 | [13 empty] | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254
20 | [13 empty] | 8267.2448 | 34.6133 | 9.6148 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11543.8045 | 48.3316 | 13.4254
21 | 89.028 | 5.2243 | 1.3068 | 0.1352 | 0.2144 | 0.0036 | 0.0553 | 0.0464 | 0.0813 | 0.0079 | 1.816 | 2.081 | 0.7586 | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264 | -12 | -10.3
22 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264
23 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264
24 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264 |  |  | 0.00015 | 0.00011 | відс.
25 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264
26 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264
27 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11544.6166 | 48.335 | 13.4264
28 | 88.9733 | 5.2499 | 1.2667 | 0.1393 | 0.2213 | 0.0037 | 0.0574 | 0.0464 | 0.0744 | 0.0095 | 1.8678 | 2.0904 | 0.7587 | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128 | -10.8 | -10.6
29 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
30 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
31 | [13 empty] | 8269.681 | 34.6235 | 9.6176 | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453 | 11532.8892 | 48.2859 | 13.4128
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8273.8847 | 34.6411 | 9.6225 | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-11-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508
Житомирська | Садки БППГ (ГРС БППГ КС Бердичів) | 9157.9967 | 38.3427 | 10.6508
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-11-01